Dotyczy : formularza oferty

Nr sprawy: 489/SZSJU/21

Pytanie:

- Czy zamawiający  zgodzi się  na zaoferowanie w formularzu oferty  cewnika  czasowego  silikonowego dwukanałowego   o średnicy  13,5 Fr i długości 24 cm  ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych wymogów SWZ.