Dotyczy : formularza oferty

:  zapytania ws. zakupu interwencyjnego

nr sprawy: 671/SZSJU/21

- Czy Zamawiający dopuści zestaw do iniekcji doszklistkowej o następującym składzie:

- Obłożenie na stolik niepylące – 75 x 90cm – 1 szt.

- Obłożenie na pacjenta – 50 x 60 cm, z otworem na oko naciętym  -10 x 10 cm i przylepcem    – 1 szt.

- Rozwórka metalowa Baraquer jednorazowa  – 1 szt.

- Metalowy znacznik pomiaru odległości iniekcji od rąbka 3,5-4,0mm – 1 szt.

- Pałeczki absorbcyjne (“papierosy”) – 2 szt.

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

Przedłuża czas oferty do 06-08-2021 do 09-00