Dotyczy : formularza oferty

Nr sprawy: 142/WZMed/22

Pytanie:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie trzykomorowego zestawu do drenażu klatki piersiowej z mechaniczną regulacją siły ssania, z komorą o pojemności 2500ml, wyskalowaną co 10ml do pojemności 100ml, co 20ml do pojemności 200ml, co 50ml do pojemności 2500ml. Zestaw z mechaniczną regulacją podciśnienia i zastawką wodną; wyposażony w wyskalowane pokrętło umieszczone na przedniej ścianie umożliwiające regulację w zakresie od 10 do 40cm H2O, posiadający wskaźnik  umożliwiający wizualizację prawidłowego działania podciśnienia,  automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, port do bezigłowego pobierania próbek drenowanego płynu; wbudowany zawór na obudowie, umożliwiającym ręczną kontrolę podciśnienia, z niezależnie pracującym, wyskalowanym cyfrowo od 1 do 7 wskaźnikiem przecieku doopłucnowego, dającym dobrą wizualizację dzięki zabarwionemu płynowi; z załączoną fiolką ze sterylną wodą do wypełnienia komory zastawki wodnej; nie wymagającym dodatkowych przygotowań i zabezpieczania płynu przez obsługującą osobę. Wysokości zestawu ok 35cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Przedłużamy okres złożenia oferty do 04-03-2022 godz. 9,00