Dotyczy : formularza oferty

Nr sprawy: 265/SZSJU/22

Pytanie:

1.Czy zamawiający wyrazi zgodę na   złożenie ofertę na zestaw do przezskórnego drenażu opłucnej / osierdzia do wprowadzenia metodą Seldingera, w skład którego wchodzą: igła wprowadzająca 18G długości 5cm lub 7cm (w zależności od rozmiaru cewnika), prowadnica o średnicy 0,028” długości 40cm o zakończeniu J, rozszerzadło, kranik trójdrożny, stożkowy adapter umożliwiający podłączenie do drenu lub worka, radiocieniujący cewnik typu pigtail długości 15cm posiadający 6 portów bocznych w rozmiarze 5Fr, 6Fr, 8.5Fr, 10.2Fr, 12 Fr

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zestaw do wprowadzania metodą Seldingera.

2. Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 5 dni.

Obecnie jest na rynku problem z dostawą stali i dostawy od producenta są bardzo opóźnione i ograniczone.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza termin dostawy max 5 dni