| Lp. | Oznaczenie (budynek / układ) | Nazwa typ | Nr fabryczny | Nr ewidencyjny | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bud. 1 / RADIOLOGIA – PRAC. REZONANSU MAGNETYCZNEGO nr 2 | CP G-GOLEM-I-01-S-FB6/EH/FEC/PF-R | C 21186/16 | 11671 |  |
| 2 | Bud. 4 / RADIOLOGIA – POM. BIUROWE | SYSTEMAIR CENTRALA NAW. + FLT. + NGE | B/N | 11672 |  |
| 3 | Bud. 3 / ORTOPEDIA - N2W2 – Gab. Zabiegowy czysty | OOPAL-Compact PP 2-P/R-440/400 | K1131/18 | 12302 |  |
| 4 | Bud. 3 / ORTOPEDIA - N3W3 – Gab. Opatrunkowy czysty | OOPAL-Compact PP 2-L/R-440/400 | K1132/18 | 12303 |  |
| 5 | Bud. 3 / ORTOPEDIA - N4W4 – Gab. Zabiegowy brudny (gipsownia) | OOPAL-Compact PP 2-P/K-360/400 | K1133/18 | 12304 |  |
| 6 | Bud. 2 / ORTOPEDIA – N5W5 – sala pooperacyjna | Optima KRYSZTAŁ- NW-2S-L-WP-CHw/He-t2/FW-D-1460/1330 | C4754/18 | 12305 |  |
| 7 | Bud. 3 / BAR PIWNICA | CP HERMES - I - 03 – S – FB4/WHC/PF-R | 21046/16 | 11635 |  |
| 8 | Bud. 12 / KUCHNIA – STOŁÓWKA PRACOWNICZA | CP HERMES-I-01-S-FC4/HE/CF2 | 20966/16 | 11613 |  |
| 9 | Bud. 12 / KUCHNIA -NAWIEW | CP G-GOLEM-I-04-5-FC4/WHC/PF/SA1-5 | 201673/17 | 11856 |  |
| 10 | Bud. 1 (na zewnątrz) / N3W3 NEUROCHIRURGIA – SALA POOPERACYJNA | CP G-GOLEM-H-O-03-SE-FB5/HP/PF/SA2/WHC/FEC/FB9-L | 22209/17 | 12106 |  |
| 11 | Bud. 3 / N1W1 NEUROCHIRURGIA SALA ODPRAW / RECHABILITACJI | AMBER 1 PP-800-1-P | 17AM-0676 | 12103 |  |
| 12 | Bud. 3 / N4W4 NEUROCHIRURGIA – GABINETY ZABIEGOWE | AMBER 1 PP-500-1-P | 17AM-0677 | 12104 |  |
| 13 | Bud. 3 / N2W2 NEUROCHIRURGIA – IZOLATKI | AMBER 1 PP-500-1-P | 17AM-0678 | 12105 |  |
| 14 | Bud. 3 / NEUROCHIRURGIA - INSTALACCJA WYWIEWNA | Wentylatory dachowe / kanałowe WG1-WG6, SW1 - SW7 | B/N | 12114 |  |
| 15 | Bud. 25 / PATOMORFOLOGIA – NW1 – SALA SEKCYJNA | VBV BS-2(50)-P | C 43961/17 | 12237 |  |
| 16 | Bud. 25 / PATOMORFOLOGIA – NW2 – POMIESZCZENIA PIWNICA | VBV BS-1(50)-L | C 43962/17 | 12238 |  |
| 17 | Bud. 25 / PATOMORFOLOGIA – NW3 – POMIESZCZENIA PARTER | VBV BS-1(50)-L | C 43963/17 | 12239 |  |
| 18 | Bud. 25 / PATOMORFOLOGIA – NW4 – POMIESZCZENIA GENETYKA | VBV BS-h-2(50)- P | C 43964/17 | 12240 |  |
| 19 | Bud. 25 / PATOMORFOLOGIA – NW5 – LABOLTORIA 1 PIĘTRO | VBV BS-3 BIS(50)-L | C 43965/17 | 12241 |  |
| 20 | Bud. 25 / PATOMORFOLOGIA – NW6 – SZATNIE | DOMKET CF-500 | 277418 | 12242 |  |
| 21 | Bud. 25 / PATOMORFOLOGIA – NW7 – SALA KONF. , KORYTARZ | DOMKET CF-900 | 276600 | 12243 |  |

W EWIDENCJI WYDZIAŁU  INFRASTRUKTURY

| Lp. | Oznaczenie (budynek / układ) | Nazwa typ | Nr fabryczny | Nr ewidencyjny | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bud. 2 / CYTOGENETYKA | GOLD 05C3422 | G 051644 |  |  |
| 2 | Bud. 2 / SZOR – CZŚĆ ZACHOWAWCZA | CP HERMES - I - 02 – S – CF1 – 87 - L | 14213A/11 |  |  |
| 3 | Bud. 2 / SZOR – CZŚĆ ZABIEGOWA | HERMES -I-02–S–FB4–WHC-FEC-CF1-FB7-R | 14214/11 |  |  |
| 4 | Bud. 2 / SZOR – SALA "R" | CV-P 1-L/WS-0A/7-7 | B/N |  |  |
| 5 | Bud. 2 / SZOR – SALA ZABIEGOWA / OPERACYJNA - SEPTYCZNA | WEISS TECHNIK OP6/4 KSF 3/0,5 | B/N |  |  |
| 6 | Bud. 4 / REHABILITACJA – FIZYKOTERAPIA | G-GOLEM-I-01-FB4/CHE/WAC/EH/PF-R | 17486/14 |  |  |
| 7 | Bud. 4 / REHABILITACJA – HYDROTERAPIA | G-GOLEM-I-01-FB4/CHE/WAC/EH/PF-R | 15702/12 |  |  |
| 8 | Bud. 4a / REHABILITACJA – SALA ćwiczeń | CS CLIMA CXV-2-L-18-1 | 260 |  |  |
| 9 | Bud. 4 / KARDIOCHIRURGIA – SALA "R" 1p | ZESPÓŁ NAW. / WYW/ , FILTR, NGW, CHWSPS 2-P-2250/500-SWD2/SDX/SWH/SK7-1-3-0 | B/N |  |  |
| 10 | Bud. 5 / REHABILITACJA - BASEN | ZESPÓŁ NAW. / WYW/ , FILTR, NGW | B/N |  |  |
| 11 | Bud. 3 / KARDIOLOGIA – HEMODYNAMIKA 6p NAWIEW | DEIMOS 2/N-21A/1-1/L | 730-AAD00319 |  |  |
| 12 | Bud. 3 / KARDIOLOGIA – HEMODYNAMIKA 6p WYWIEW | DEIMOS 1/W-128A/1-1/P | 730-BAD00115 |  |  |
| 13 | Bud. 3 / KARDIOLOGIA – SALE POZABIEGOWE 6p NAWIEW | DEIMOS 1/N-21A/1-1/L | 730-AAD00320 |  |  |
| 14 | Bud. 3 / KARDIOLOGIA – SALE POZABIEGOWE 6p WYWIEW | DEIMOS 0/W-128A/1-1/P | 730-BAD00114 |  |  |
| 15 | Bud. 4 / KARDIOLOGIA – PRAC. ELEKTROFIZIOLOGII 1p | VS-15-R-H/EE-T | 8-110-12-3015-00207 |  |  |
| 16 | Bud. 4 / RADIOLOGIA – GABINETY RTG | SPS 2-P-2250/500-SWD2/SDX/SWH/SK7-1-3-0 | C 4834/00 |  |  |
| 17 | Bud. 4 / RADIOLOGIA – PRAC. TOMOGRAFII NR 1 | VBV BS MINI (50) | C 37112/15 |  |  |
| 18 | RADIOLOGIA – PRAC. TOMOGRAFII NR 2 | EKOZEFIR RO-700-SPEL-2R + NGE-K | B/N |  |  |
| 19 | Bud. 4 / RADIOLOGIA – PRAC. BADAŃ NACZYNIOWYCH | BS-h-2(50)-P/L | C 32128/13 |  |  |
| 20 | Bud. 1 / RADIOLOGIA – PRAC. REZONANSU MAGNETYCZNEGO nr 1 | VBW CENT. KLIM. DACHOWA BD-2(50)-...-P | C 12126/06 |  |  |
| 21 | Bud. 5 / APTEKA SZPITALNA – CZĘŚĆ OGÓLNA | G-GOLEM-I-01-FB4/CHE/WHC/FEC/CF1-L | C 15778/12 |  | 1 |
| 22 | Bud. 5 / APTELA SZPITALNA – PRAC. CYTOSTATÓW | VS-40-R-PHC/EF | 8-110-13-3040-00177 |  | 1 |
| 23 | Bud. 5 / ZAKŁAD MEDYCYNY NEUKLEARNEJ | VS-40-L-E/RHC | 8-110-13-3040-00176 |  | 1 |
| 24 | Bud. 5 / AULA - SALA ODPRAW | VS-40-R-PHC/EF | 8-110-13-3040-00178 |  | 1 |
| 25 | Bud. 3 / LARYNGOLOGIA – SALA OPERACYJNA NR 1 NAW | CPV1-P-15/5// S1.1 / S2.0 / S3.0 / S6.1 / S4.2 | 3089 GW. NR. 000433 |  |  |
| 26 | Bud. 3 / LARYNGOLOGIA – SALA OPERACYJNA NR 2 NAW | CPV1-P-15/5// S1.1 / S2.0 / S3.0 / S6.1 / S4.2 | 3090 GW. NR. 000432 |  |  |
| 27 | Bud. 3 / LARYNGOLOGIA – SALA OPERACYJNA NR 1 WYW | WKV-3 | 301449 |  |  |
| 28 | Bud. 3 / LARYNGOLOGIA – SALA OPERACYJNA NR 2 WYW | WKV-3 | 301451 |  |  |
| 29 | Bud. 1 / OKULISTYKA – SALA OPERACYJNA | ZNWHD 3L N=3700m3/h, W= 3100 m3/h | 30659 |  |  |
| 30 | Bud. 1 / OKULISTYKA – POM. PRZYGOTOWAWCZE SALI OPER. | ZNWHD 1PL N=1050 m3/h, W=1100 m3/h | 30660 |  |  |
| 31 | Bud. 3 / ORTOPEDIA – N1W1 – sala rehabilitacji | ZESPÓŁ NAW. / WYW/ , FILTR, NGE, WW - TH-800 | B/N |  |  |
| 32 | Bud. 3 / SZATNIE PIWNICA BUD 3 | CP G-GOLEM-I-00-SE-FC4-HP-WHC-PF/FC4-PF-R-S | 18684/15 |  |  |
| 33 | Bud. 3 / SZATNIE PIWNICA BUD 3 | ZESPÓŁ NAWIEWNY Z NGE I FILTREM | B/N |  |  |
| 34 | Bud. 5 / DERMATOLOGIA | VBV BS-h-1(50)-P | C 39083/15 |  |  |
| 35 | Bud. 5 / POLIKLINIKA – 2p. + chrurgia 1p. | G-GOLEM-0-02-SE-FB 4/RHE/WHC/FEC/PF/SA1 | 15417/12 |  |  |
| 36 | Bud. 5 / POLIKLINIKA – RTG GABINETY RTG | ZESPÓŁ NAWIEWNY Z NGE I FILTREM | B/N |  |  |
| 37 | Bud. 12 / PRALNIA – LNW-B1 | AHU-LNW-B1-CW 4100/3150 | 01-2012-00153 |  | 9 |
| 38 | Bud. 12 / PRALNIA - LWD | AHU-WG-CW16000 | 01-2012-00152 |  | 99 |
| 39 | Bud. 12 / PRALNIA – LW–K1 | AHU-LN-K1-CW16035 | 01-2012-00151 |  | 9 |
| 40 | Bud. 12 / PRALNIA – LW – B2 | AHU-LW-B2-CW 6950 | 01-2012-00155 |  | 9 |
| 41 | Bud. 12 / PRALNIA – LN – B2 | AHU-LN-B2-CW 7550 | 01-2012-00154 |  | 9 |
| 42 | Bud. 16 / KLINIKA PSYCHIATRII Pom. Kuchni, jadalni, Gab. muzykoterapii | ZESPÓŁ NAWIEWNY Z NGE I FILTREM | B/N |  | 9 |
| 43 | Bud. 16 / KLINIKA PSYCHIATRII Gab. Zabiegowe, korytarz | ZESPÓŁ NAWIEWNY Z NGE I FILTREM | B/N |  | 9 |
| 44 | Bud. 21 / M O P | EKO ZEFIR RK-1500-UP-2.2 | UP1500027 |  | Jest jedna centrala |
| 45 | NEUROFIZJOLOGIA – SALA OIOM | VBV BS-h-3BIS(50)-P”S” NAWIEWNA | C35757/14 |  |  |
| 46 | NEUROFIZJOLOGIA – SALA OIOM | VBV BS-3 (50) -P ( WYWIEWNA) | C35758/14 |  |  |
| 47 | NEUROFIZJOLOGIA – GABINETY ZABIEGOWE | VENTUS SPS1/50P | .C35756/14 |  |  |
| 48 | Bud. 2 / OIOM – UKŁAD AA SALE OIOM 1, 2, IZOLATKI | VS-55-L-PHC/SFS | 8-110-09-3055-00154 |  | 9 |
| 49 | Bud. 2 / OIOM – UKŁAD BB SALE OIOM 3,4 | VS-55-R-PHC/SFS | 8-110-09-3055-00155 |  | 9 |
| 50 | Bud. 2 / OIOM – UKŁAD CC POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNE 1 p | VS-40-L-PHC/F | 8-110-09-3040-00162 |  | 9 |
| 51 | Bud. 2 / OIOM – UKŁAD EE SALA WYBUDZEŃ 1p. | VS-40-R-PHC/F | 8-110-09-3040-00163 |  | 9 |
| 52 | Bud. 2 / OIOM – UKŁAD FF GABINETY LEKARSKIE | VS-21-L-PHC/F | 8-110-09-3021-00216 |  | 9 |
| 53 | Bud. 2 / OIOM – SZATNIA NAWIEW + NGW + FLT | VS A.DAI\ P | 1-2-1001-0018 |  | 9 |
| 54 | Bud. 2 / OIOM – SZATNIA WYWIEW | RPH 80-50/40-8D | 218877 |  | 9 |
| 55 | Bud. 2 / UROLOGIA – SALA ENDOSKOPOWA | KLIMOR P.M-12/3-N/3 | 25037 |  | 9 |
| 56 | Bud. 23 / ZBO – UKŁAD E SALA 1, 10 | VS-75-R-PCH/F | 8-110-07-3075-00082 |  | 0 |
| 57 | Bud. 23 / ZBO – UKŁAD F SALA 2,3,8,9 | VS-100-L-PCH/F | 8-110-07-3000-00052 |  | 0 |
| 58 | Bud. 23 / ZBO – UKŁAD G SALA 4,6,7 | VS-100-R-PCH/F | 8-110-07-3100-00053 |  | 0 |
| 59 | Bud. 23 / ZBO – UKŁAD D KORYTARZ PRZY SALACH OPER. | VS-120-L-PCH/F | 8-110-07-3120-00067 |  | 0 |
| 60 | Bud. 23 / ZBO – UKŁAD C POM. SOCJALNE | VS-21-L-PH/F | 8-110-07-3021-00137 |  | 0 |
| 61 | Bud. 23 / ZBO – UKŁAD B SZATNIE | VS-10-R-FV-T | B/N |  | 0 |
| 62 | Bud. 23 / ZBO – UKŁAD H CENTRALNA STERYLIZACJA – BRUDNA | VS-21-L-PCH2/F | 8-110-07-3021-00136 |  | 0 |
| 63 | Bud. 23 / ZBO – UKŁAD I CENTRALNA STERYLIZACJA – CZYSTA | VS-55-R-PCH/F | 8-110-07-3055-00084 |  | 0 |
| 64 | Bud. 23 / ZBO – UKŁAD A SALA WYBUDZEŃ OIOM 2p. | VS-30-R-PCH/F | 8-110-07-3030-00111 |  | 0 |
| 65 | Bud – 18 Ochrona ( CENTRALA NAWIEWNA ) | CAIB – 10/250 BEM | A00007885 - 03/12/2014 |  | 0 |