|  | W EWIDENCJI WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Oznaczenie (budynek / układ) | Nazwa typ | Nr fabryczny | Nr ewidencyjny | Uwagi |
| 1 | Bud – 1 | TIPO TH-500/160 3V | 00L81007 |  |  |
| 2 | Bud – 1 | TIPO TH-800 | 01D46288 |  |  |
| 3 | Bud – 1 | TIPO TH-500/160 3V | 00L81009 |  |  |
| 4 | Bud – 1 Bar piwnica | S&P CTVB/4-225 | 08V10817 |  |  |
| 5 | Bud – 1 | TIPO TH-500/160 | 01D01006 |  |  |
| 6 | Bud – 1 | TIPO TH-800 | 05P15744 |  |  |
| 7 | Bud – 1 | TIPO TH-800 | 01V06546 |  |  |
| 8 | Bud – 1 ( W 24 ) | Termowent FKn 20 V | 197881 / 1980 |  |  |
| 9 | Bud – 1 ( W 25 ) | Termowent FKn 315 VI | 139679 / 1976 |  |  |
| 10 | Bud – 1 ( W 26 ) | Termowent FKn 20 V | 197871 / 1980 |  |  |
| 11 | Bud – 2 | Konwektor EXEIISKF90S40 | 116 / 94 |  |  |
| 12 | Bud – 2 | Konwektor EXEIISKF90S40 | 127 / 94 |  |  |
| 13 | Bud – 2 | WVPB 16 | 1704 |  |  |
| 14 | Bud – 2 | Venture Industries RF/4-160 | 43528035 0036 170213 |  |  |
| 15 | Bud – 2 | TIPO: TH-800 | 01V06545 |  |  |
| 16 | Bud – 2 | TIPO: TH-500/160 | 09QD1801 |  |  |
| 17 | Bud – 2 | Venture Industries RF/4-315S | 43622078 0270 111118 |  |  |
| 18 | Bud – 2 ( W 14B ) | Termowent Fkn 25 VI | 229208 / 1983 |  |  |
| 19 | Bud – 2 ( W 14A ) | Termowent Fkn 315 VI | 197703 / 1980 |  |  |
| 20 | Bud – 2 ( W 14C ) | Termowent Fkb 25 VI | 228981 / 1983 |  |  |
| 21 | Bud – 2 ( urologia ) | TD-1300 / 250 | 04NN1657 |  |  |
| 22 | Bud – 2 ( 13W ) | Metalplast WB 30 LO | 7040 / 280 / 84 |  |  |
| 23 | Bud – 2 ( 13N ) | Elektromont W 325 PO | 868 |  |  |
| 24 | Bud – 2 ( RNN ) | Termowent Fkn 20 V | 168031 / 1978 |  |  |
| 25 | Bud – 23 ( ZBO / STERYLIZACJA ) | ISOROOFTEC 2-315/3900S | 100622-1217051 |  |  |
| 26 | Bud – 3 ( WG-5 ) | TIPO: TH-500/160 3V | 00Z27268 |  |  |
| 27 | Bud – 3 | TIPO: TH-800 3V | 00S81090 |  |  |
| 28 | Bud – 3 | Systemair DVV 400D4/F400 | B/N ( NIE CZYTELNY ) |  |  |
| 29 | Bud – 3 | TIPO: TH-800 3V | 00S81089 |  |  |
| 30 | Bud – 3 ( WG-4 ) | TIPO: TH-1300 3V | 01WY6531 |  |  |
| 31 | Bud – 3 | TIPO: TH-500/160 3V | 00Z27270 |  |  |
| 32 | Bud – 3 | TIPO: TH-800 3V | 00P10292 |  |  |
| 33 | Bud – 3 | TIPO: TH-500/160 3V | 00Z27266 |  |  |
| 34 | Bud – 3 | TIPO: TH-500/160 3V | 00Z27271 |  |  |
| 35 | Bud – 3 | Systemair DVV 400D4/F400 | 0036 |  |  |
| 36 | Bud – 3 | WVPB 25 | B/N ( NIE CZYTELNY ) |  |  |
| 37 | Bud – 3 | TIPO: TH-800 3V | 00S81142 |  |  |
| 38 | Bud – 3 | TIPO: TH-800 3V | 00P10299 |  |  |
| 39 | Bud – 3 | TIPO: TH-800 3V | 00S81091 |  |  |
| 40 | Bud – 3 | TIPO: TH-800 3V | 00I88736 |  |  |
| 41 | Bud – 3 | WVPB 25 | B/N ( NIE CZYTELNY ) |  |  |
| 42 | Bud – 3 | TIPO: TH-500/160 3V | 01F19242 |  |  |
| 43 | Bud – 3 | TIPO: TH-500/160 3V | 01F19267 |  |  |
| 44 | Bud – 3 | TIPO: TH-500/160 3V | 01F19265 |  |  |
| 45 | Bud – 3 | TIPO: TH-500/160 3V | 01F19243 |  |  |
| 46 | Bud – 3 | TIPO: TH-500/160 3V | 01F19270 |  |  |
| 47 | Bud – 3 | Systemair DVV 400D4/F400 | B/N ( NIE CZYTELNY ) |  |  |
| 48 | Bud – 3 | TIPO: TH-800 3V | 00I88735 |  |  |
| 49 | Bud – 3 | TIPO: TH-800 3V | 00E04658 |  |  |
| 50 | Bud – 3 | TIPO: TH-500/160 3V | 01F19238 |  |  |
| 51 | Bud – 3 | Venture Industries RF/2-125 | 43522010 0396 121228 |  |  |
| 52 | Bud – 3 | TIPO: TH-800 3V | 00E04661 |  |  |
| 53 | Bud – 3 | TIPO: TH-500/160 3V | 01J34271 |  |  |
| 54 | Bud – 3 | TIPO: TH-500/160 3V | 01J34272 |  |  |
| 55 | Bud – 3 | TIPO: TH-800 3V | 00I88733 |  |  |
| 56 | Bud – 3 | TIPO: TH-500/160 3V | 01F19266 |  |  |
| 67 | Bud – 3 | TIPO: TH-500/160 3V | 00W41347 |  |  |
| 68 | Bud – 3 | Systemair DVV 400D4/F400 | B/N ( NIE CZYTELNY ) |  |  |
| 69 | Bud – 3 | TIPO: TH-500/160 3V | 01D55598 |  |  |
| 60 | Bud – 3 | TIPO: TH-500/160 3V | 01D55605 |  |  |
| 61 | Bud – 3 | TIPO: TH-800 3V | 00I88726 |  |  |
| 62 | Bud – 3 | TIPO: TH-500/160 3V | 01F19245 |  |  |
| 63 | Bud – 3 ( W 21 ) | Termowent Fkn 20VI | 220957 / 1982 |  |  |
| 64 | Bud – 3 ( W 19A ) | Termowent Fkn 25V | 149536 / 1977 |  |  |
| 65 | Bud – 3 ( W 20A ) | Termowent Fkb 315V | 175104 / 1978 |  |  |
| 66 | Bud – 3 ( W 23 ) | Termowent Fkb 40 VI | 206013 / 1981 |  |  |
| 67 | Bud – 3 ( W 22 ) | Termowent Fkb 315 V | 162689 / 1978 |  |  |
| 68 | Bud – 3 ( W 20 ) | Termowent Fkn 25V | 219711 / 1982 |  |  |
| 69 | Bud – 3 ( W 22A ) | Termowent Fkn 20VI | 168021 / 1978 |  |  |
| 70 | Bud – 3 ( W 19 ) | Termowent Fkn 25V | 219710 / 1982 |  |  |
| 71 | Bud – 3 ( Gastrologia - przestrzeń ) | TIPO: TH-500/160 3V | B/N ( NIE CZYTELNY ) |  |  |
| 72 | Bud – 3 ( Gastrologia - przestrzeń ) | TIPO: TH-800 | B/N ( NIE CZYTELNY ) |  |  |
| 73 | Bud – 3 ( Urologia - przestrzeń) | TIPO: TH-500/160 3V | B/N ( NIE CZYTELNY ) |  |  |
| 74 | Bud – 4 | KONWEKTOR WVPB - 20 | B/N |  |  |
| 75 | Bud – 4 | KONWEKTOR WVPKH 250 | 517 |  |  |
| 76 | Bud – 4 (D1) | METALPLAST WA – 18 LO | 5226 / 96 / 78 |  |  |
| 77 | Bud – 4 (D2) | METALPLAST WA – 18 PO | 2616 / 49 / 84 |  |  |
| 78 | Bud – 4 (D3) | METALPLAST WA – 14 PO | 3324 / 63 / 78 |  |  |
| 79 | Bud – 4 (D7) | METALPLAST WA – 18 PO | 2626 / 59 / 84 |  |  |
| 80 | Bud – 4 (W37) | Termowent Fkn 25 VI | 221159 / 1982 |  |  |
| 81 | Bud – 4 (W32) | DOSPEL WK 250 | 012031/16889-012015/05589 |  |  |
| 82 | Bud – 4 (W30) | Termowent Fkn 25 V | 229244 / 1983 |  |  |
| 83 | Bud – 4 (W31) | Termowent Fkn 315 V | 229746 / 1983 |  |  |
| 84 | Bud – 4 (N30) | Termowent Fkn 20 V | 224961 / 1983 |  |  |
| 85 | Bud – 4 (N32) | Termowent Fkn 25V | 286963 / 1984 |  |  |
| 86 | Bud – 4 (N29) | Termowent Fkn 315 V | 230361 / 1983 |  |  |
| 97 | Bud – 4 (N33) | Termowent Fkn 315 VI | 220124 / 1982 |  |  |
| 88 | Bud – 4 (N37) | Termowent Fkn 25VI | 229099 / 1983 |  |  |
| 89 | Bud – 4a (SOR) | Venture Industries RF / 4-200 | 43322050 0246 130916 |  |  |
| 90 | Bud – 4a (SOR) | Venture Industries RF / 4-250 | B / N (NIE CZYTELNY) |  |  |
| 91 | Bud – 4 (Paraplegia kuchnia) | TYWENT Rufino B-16B | 9010037 |  |  |
| 92 | Bud – 5 Med. Neuklearna | Systemair TFSK 125 XL | 1346/1301824-054/20130924 |  |  |
| 93 | Bud – 5 Med. Neuklearna | Systemair TFSK 125 M | 1344/1267155-081/20130816 |  |  |
| 94 | Bud – 5 Med. Neuklearna | FANGO 200/840 EBERG | B/N (NIE CZYTELNY) |  |  |
| 95 | Bud – 5 Med. Neuklearna | WVPB 31,5 | B/N (NIE CZYTELNY) |  |  |
| 96 | Bud – 5 Med. Neuklearna | WVPB 25 | B/N (NIE CZYTELNY) |  |  |
| 97 | Bud – 5 Med. Neuklearna | WVPB 25 EX | B/N (NIE CZYTELNY) |  |  |
| 98 | Bud – 5 Med. Neuklearna | WVPB 20 | B/N (NIE CZYTELNY) |  |  |
| 99 | Bud – 5 | WVPB 16 EX | B/N (NIE CZYTELNY) |  |  |
| 100 | Bud – 5 | WVPB 12,5 | B/N (NIE CZYTELNY) |  |  |
| 101 | Bud – 5 Apteka | WVPB 16 | B/N (NIE CZYTELNY) |  |  |
| 102 | Bud – 5 Apteka | DAExC - 160 | 4186 |  |  |
| 103 | Bud – 5 Apteka | WVPB 25 | B/N (NIE CZYTELNY) |  |  |
| 104 | Bud – 5 Apteka | Systemair K 160 EC | 2580/1289713-062/20130906 |  |  |
| 105 | Bud – 5 ( W 50 ) | Termowent FKn 20 V | 176642 / 1978 |  |  |
| 106 | Bud – 5 ( W 45 ) | Termowent FKb 20 V | 76718 / 1973 |  |  |
| 107 | Bud – 5 ( W 46 ) | Termowent FKn 20 V | 229103 / 1988 |  |  |
| 108 | Bud – 5 ( W 43 ) Rehabilitacja | Termowent FKn 315 V | 186413 / 1979 |  |  |
| 109 | Bud – 5 ( W 42 ) Rehabilitacja | ZPP Typ WB 40 | 5607 / 1976 |  |  |
| 110 | Bud – 5 ( N 52 ) | Metalplast WA – 14 PO | 1581 / 26 / 78 |  |  |
| 111 | Bud – 5 ( N 38 ) Apteka | Termowent FKn 20 VI | 235864 / 1984 |  |  |
| 112 | Bud – 5 ( N 42 ) Rehabilitacja | Termowent FKn 315 VI | 172001 / 1978 |  |  |
| 113 | Bud – 5 ( N 43 ) Rehabilitacja | Termowent FKn 315 VI | 171991 / 1978 |  |  |
| 114 | Bud – 6 Poliklinika N1 | SPWM FK 25 | 25176A //1981r |  |  |
| 115 | Bud – 6 Poliklinika N2 | Termowent FKn 315 IV | 228601 //1983r |  |  |
| 115 | Bud – 6 Poliklinika N3 | Termowent FKb 25 XVI | 224339 // 1983r |  |  |
| 117 | Bud – 6 Poliklinika N4 | Termowent FKb 25 XVI | 224340 // 1983r |  |  |
| 118 | Bud – 6 Poliklinika W7 | WVPB 31,5 | N/C |  |  |
| 119 | Bud – 6 Poliklinika W6 | WVPB 25 | N/C |  |  |
| 120 | Bud – 6 Poliklinika W4 | WVPB 31,5 | N/C |  |  |
| 121 | Bud – 6 Poliklinika W3 | RUFINO SP - 25A | 1603003 |  |  |
| 122 | Bud – 6 Poliklinika W5a | RUFINO B 16B | 1002003 |  |  |
| 123 | Bud – 6 Poliklinika W5b | RUFINO B 16B | N/C |  |  |
| 124 | Bud – 6 Poliklinika W5c | WVPB 16 | N/C |  |  |
| 125 | Bud – 6 Poliklinika dach | TIPO TH - 500/160 | 09PI6447 |  |  |
| 126 | Bud – 6 Poliklinika W1 | WVPB 31,5 | N/C |  |  |
| 127 | Bud – 6 Poliklinika dach | TIPO TH - 500/160 | 09PK1967 |  |  |
| 128 | Bud – 6 Poliklinika dach | TIPO TH - 500/160 | 09SC8832 |  |  |
| 129 | Bud – 6 Poliklinika dach | TIPO TH - 500/160 | 09SC8833 |  |  |
| 130 | Bud – 6 Poliklinika -szczyt bud. W2 | WVPB 25 | N/C |  |  |
| 131 | Bud – 6 Poliklinika - korytarz | AXC 200B | N/C |  |  |
| 132 | Bud – 7 Patomorfologia 1N | Termowent FKn 20 VI | 176637 //1978r |  |  |
| 133 | Bud – 7 Patomorfologia 4N | Termowent FKn 20 V | 178786 //1979r |  |  |
| 134 | Bud – 7 Patomorfologia 5N | Metalplast WA 14 LO | 4165 / 3 / 84 // 1984r |  |  |
| 135 | Bud – 7 Patomorfologia 6N | Termowent Fkn 25V | 199241 // 1980r |  |  |
| 136 | Bud – 7 Patomorfologia 7N | Metalplast WA 14 LO | 3388 / 188 / 80 //1980r |  |  |
| 137 | Bud – 7 Patomorfologia 8N | Metalplast WA 14 PO | 1602 / 47 / 78 //1978r |  |  |
| 138 | Bud – 7 Patomorfologia 1W | RUFINO B - 25 | N/C |  |  |
| 139 | Bud – 7 Patomorfologia 2W | WVPB 16 | N/C |  |  |
| 140 | Bud – 7 Patomorfologia 3W | WVPB 31,5 | N/C |  |  |
| 141 | Bud – 7 Patomorfologia 4W | WVPB 16 | N/C |  |  |
| 142 | Bud – 7 Patomorfologia 5W | WVPB 16 | N/C |  |  |
| 143 | Bud – 7 Patomorfologia 6Wa | WVPKH-160 | N/C |  |  |
| 144 | Bud – 7 Patomorfologia 6Wb | WVPKH-160 | N/C |  |  |
| 145 | Bud – 7 Patomorfologia 6Wc | RUFINO B -16 | N/C |  |  |
| 146 | Bud – 7 Patomorfologia 7W | WVPB 16 | N/C |  |  |
| 147 | Bud – 7 Patomorfologia 8W | WVPB 16 | N/C |  |  |
| 148 | Bud – 12 Pralnia | TLT DRV 250 / 28 - 4 | 676378 |  |  |
| 149 | Bud – 12 Pralnia | TLT DRV 250 / 28 - 4 | 676379 |  |  |
| 150 | Bud – 12 Pralnia | HARMAN VIVER 4-355/2700S | 210514-L00131-982 ID:131-060 |  |  |
| 151 | Bud – 12 Pralnia | TLT DRV – H 630 / 25 - 6 | 679868 |  |  |
| 152 | Bud – 12 Pralnia | HARMAN ROFTEC 2-280/3000S | 210521-L00159-982 ID:142-199 |  |  |
| 153 | Bud – 12 Pralnia | Venplast TCV 254 | 101 (25/01/12) |  |  |
| 154 | Bud – 12 Pralnia | Venplast TCV 314 | 113 ((25/01/12) |  |  |
| 155 | Bud – 12 Pralnia ( Colmac ) | KBT 200 E 4 | B/N |  |  |
| 156 | Bud – 12 Pralnia | KBT 200 E 4 | B/N |  |  |
| 157 | Bud – 12 Pralnia | Venture Industries RF/4-355S | 43522120 |  |  |
| 158 | Bud – 12 Kuchnia | Soler & Pallau CTVB/4-255 | 08VJ6540 |  |  |
| 159 | Bud – 12 Kuchnia W1 | Termowent Fkb 50 VI | 163610 |  |  |
| 160 | Bud – 12 Kuchnia W2 | Termowent Fkb 315 VI | 197616 |  |  |
| 161 | Bud – 12 Kuchnia W3 | Termowent Fkn 20 V | 169221 |  |  |
| 162 | Bud – 12 Kuchnia W4 | Termowent Fkn 25 VI | 160278 |  |  |
| 163 | Bud – 12 Kuchnia W5 | Termowent Fkn 315 V | 230312 |  |  |
| 164 | Bud – 12 Kuchnia W6 | Termowent Fkb 315 V | 229660 |  |  |
| 165 | Bud – 12 Kuchnia W7 | Termowent Fkb 315 VI | 197847 |  |  |
| 166 | Bud – 12 Sprężarkownia | BSH 6035 E2 01-S | B/N |  |  |
| 167 | Bud – 12 Sprężarkownia | Termowent Fkb 25 VI | 176128 |  |  |
| 168 | Bud – 12 Szatnia | Soler & Pallau TD-160/100 N | 05G34894 |  |  |
| 169 | Bud – 12 Szatnia | Soler & Pallau TD - 250 | B / N |  |  |
| 170 | Bud – 12 Biblioteka | ATC TT MIX 100 | 1083503210000 |  |  |
| 171 | Bud – 16 Psychiatria 1W | Systemair TFSK 315 M | 010/1350/090303/556201-0045 |  |  |
| 172 | Bud – 16 Psychiatria 2W | Systemair TFSK 315 L | 010/1352/090226/556193-0041 |  |  |
| 173 | Bud – 16 Psychiatria 3W | Systemair TFSK 315 M | 010/1350/090303/556201-0046 |  |  |
| 174 | Bud – 16 Psychiatria 4W | Systemair TFSK 315 L | 010/1352/090316/561795-0097 |  |  |
| 175 | Bud – 16 Psychiatria 5W | VENTS VOK 4E 300 | B/N |  |  |
| 176 | Bud – 16 Psychiatria 1N | TD 315 |  |  |  |
| 177 | Bud – 16 Psychiatria 2N | TD 315 |  |  |  |
| 178 | Bud – 16 SSM 1W | Tywent RUFINO SB 16 A | 1610008 |  |  |
| 179 | Bud – 16 SSM 2W | Tywent RUFINO SB 16 A | 1610007 |  |  |
| 180 | Bud – 16 SSM 3W | Tywent RUFINO B 16 B | 1309021 |  |  |
| 181 | Bud – 16 SSM 1N | Termowent FKn 315 VI | 175320 //1978r |  |  |
| 182 | Bud – 16 SSM 2N | Termowent FKb 25 VI | 122829 //1975r |  |  |
| 183 | Bud – 16 Dyspozytornia 1N | Termowent FKb 40 V | 161057 //1978r |  |  |
| 184 | Bud – 16 Dyspozytornia 2N | Termowent FKb 50 V | 199994 //1980r |  |  |
| 185 | Bud – 16 Dyspozytornia 3N | MFW WWO YX 63 PO | 9351 //1980r |  |  |
| 186 | Bud – 18 Ochrona | AERECO VBP 901 | VBP 901 / 1412 / 0531 |  |  |
| 187 | Bud – 18 Ochrona | AERECO VBP 901 | VBP 901 / 1412 / 0530 |  |  |
| 188 | Bud – 18 Ochrona | AERECO VBP 901 | VBP 901 / 1412 / 0529 |  |  |
| 189 | Bud – 18 Ochrona | Venture Industries RF/4-200 | 43522050 0242 130916 |  |  |
| 190 | Bud. 25 – PATOMORFOLOGIA WK 1 | TD-250/100 SILENT |  |  |  |
| 191 | Bud. 25 – PATOMORFOLOGIA WK 2 | TD-350/125 SILENT |  |  |  |
| 192 | Bud. 25 – PATOMORFOLOGIA WK 3 | TD-500/160 SILENT |  |  |  |
| 193 | Bud. 25 – PATOMORFOLOGIA WK 4 | TD-350/125 SILENT |  |  |  |
| 194 | Bud. 25 – PATOMORFOLOGIA WK 5 | CRDV-C 200/200/1400/900 |  |  |  |
| 195 | Bud. 25 – PATOMORFOLOGIA WK 6 | TD-250/100 SILENT |  |  |  |
| 196 | Bud. 25 – PATOMORFOLOGIA WK 7 | TD-350/125 SILENT |  |  |  |
| 197 | Bud. 25 – PATOMORFOLOGIA WK 8 | TD-350/125 SILENT |  |  |  |
| 198 | Bud. 25 – PATOMORFOLOGIA WK 9 | TD-350/125 SILENT |  |  |  |
| 199 | Bud. 25 – PATOMORFOLOGIA WK 10 | TD-350/125 SILENT |  |  |  |
| 200 | Bud. 25 – PATOMORFOLOGIA WD 1 | TH-2000 |  |  |  |
| 201 | Bud. 25 – PATOMORFOLOGIA WD 2 | CRDV-R 200/200/1400/900 |  |  |  |
| 202 | Bud. 25 – PATOMORFOLOGIA WD 3 | CDRV-R 200/200/1400/900 |  |  |  |
| 203 | Bud. 25 – PATOMORFOLOGIA WD 4 | CDRV-R 200/200/1400/900 |  |  |  |
| 204 | Bud. 25 – PATOMORFOLOGIA WD 5 | CDRV-R 200/200/1400/900 |  |  |  |
| 205 | Bud. 25 – PATOMORFOLOGIA WD 6 | TH-1300 |  |  |  |
| 206 | Bud. 25 – PATOMORFOLOGIA WD 7 | CDRV-R 200/200/1400/900 |  |  |  |
| 207 | Bud. 25 – PATOMORFOLOGIA WD 8 | CDRV-R 200/200/1400/900 |  |  |  |
| 208 | Bud. 25 – PATOMORFOLOGIA WD 9 | CDRV-R 200/200/1400/900 |  |  |  |