## CCTV
TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA
L.p. | Rodzaj urządzenia | Typ | Rok produkcji | Szt. | Miejsce zamontowania | Uwagi | Miesiac Przeglądu
| Podsystem 1 | [5 empty] | I MIESIĄC
1 | rejestrator | NHDR-5116 AHD | 2019 | 1 | Kardiologia R
2 | dysk | SATA 2 TB | 2013 | 1 | Kardiologia R
3 | monitor Philips | 220 TW 9 FB/00 | 2008 | 1 | Kardiologia R
4 | kamera | NV AHD-2DN 5100 MC-3 | 2017.04 | 1 | Kardiologia R | pokój 706
5 | obiektyw | NVL 4MP 2713D/IR | 2017.04 | 1 | Kardiologia R
6 | kamera | NVC-GDN 5081 C-3 | 2010 | 1 | Kardiologia R
7 | obiektyw | NVL358D/IR | 2010 | 1 | Kardiologia R
8 | kamera | NVC BC 5404-3 | 2008 | 1 | Kardiologia R | pokój 705
9 | obiektyw | NVL 358 D/IR | 2008 | 1 | Kardiologia R
10 | kamera | NVC 860 DN | 2008 | 1 | Kardiologia R
11 | obiektyw | NVL 358 D/IR | 2008 | 1 | Kardiologia R
12 | kamera | NV AHD-2DN 5100 MC-3 | 2017 | 1 | Kardiologia R | pokój 709
13 | obiektyw | NVL 4MP 2713D/IR | 2017.04 | 1 | Kardiologia R
14 | kamera | NVC 860 DN | 2005 | 1 | Kardiologia R
15 | obiektyw | NVL 358 D/IR | 2005 | 1 | Kardiologia R
16 | kamera | NVC BC 5404-3 | 2010 | 1 | Kardiologia R | pokój 710
17 | obiektyw | NVL 358 D/IR | 2010 | 1 | Kardiologia R
18 | kamera | NVC-GDN 5081 C-3 | 2010 | 1 | Kardiologia R
19 | obiektyw | NVL358D/IR | 2010 | 1 | Kardiologia R
Podsystem 2
20 | rejestrator IP | NVR-6316 P 16-HZ | 2018 | 1 | Blok łóżkowy - III piętro | Nowa Ortopedia
21 | monitor NEOVO | LW-24E | 2018 | 1 | Blok łóżkowy - III piętro
22 | kamera | NV IP-2DN 3037V/IRP | 2018 | 4 | Blok łóżkowy - III piętro
Podsystem 3
23 | rejestrator | NDR BA 6104 | 2013 | 1 | Blok łóżkowy - II piętro | OIOM
24 | dysk | SATA 2 TB | 2018.12 | 1 | Blok łóżkowy - II piętro
25 | kamera | DCC 508 DV | 2011 | 2 | Blok łóżkowy - II piętro
26 | kamera | NVC-BC/2404D | 2011 | 2 | Blok łóżkowy - II piętro
27 | telewizor 19' | FG E1942CA | 2013 | 1 | Blok łóżkowy - II piętro
28 | zasilacz | BRAK DANYCH | 2011 | 2 | Blok łóżkowy - II piętro
| Podsystem 4 | [5 empty] | II MIESIĄC
29 | rejestrator | NHDR - 3104AHD-II | 2016 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro | Neurologia
30 | kamera | NVAHD 1DN 5101V/IR-1 | 2016 | 4 | Blok łóżkowy - I piętro
31 | zasilacz | PSD 12020 | 2016 | 2 | Blok łóżkowy - I piętro
32 | konwerter po skrętce | NVPT-131VTP-HD | 2016 | 8 | Blok łóżkowy - I piętro
33 | monitor TV 19" | F350FHV | 2016 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro
34 | dysk | SATA 2 TB | 2016 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro
Podsystem 5
35 | rejestrator | NHDR - 5204 IP | 2017.03 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro | Neurologia poudarowa
36 | kamera | NVIP 1DN 3001V/IR-1P | 2017.03 | 4 | Blok łóżkowy - I piętro
37 | monitor TV 19" | UE22K500AW | 2017.03 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro
38 | switch z poe | NVS-3004SP | 2017.03 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro
39 | dysk | SATA 2 TB | 2017.03 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro
Podsystem 6
40 | kamera | 20-H3M-D01 2.0 | 2014 | 3 | Blok łóżkowy - I piętro | ZBO
41 | kamera | DCC 508 DV | 2010 | 2 | Blok łóżkowy - I piętro
42 | kamera | BRAK DANYCH | 2008 | 14 | Blok łóżkowy - I piętro
43 | kamera | NVC-GDN 4800 V/IR | 2014 | 2 | Blok łóżkowy - I piętro
44 | dysk | SATA 2 TB | 2014 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro
45 | zasilacz | 6WZS12/400 | 2010 | 4 | Blok łóżkowy - I piętro
| Podsystem 7 | [5 empty] | III MIESIĄC
46 | kamera | NVDN-401C | 2013 | 4 | Blok łóżkowy - I piętro | Wybudzeniówka
47 | obiektyw | NVL2812D/IR-II | 2013 | 4 | Blok łóżkowy - I piętro
48 | monitor TV 42" | UE42F5300 | 2013 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro
49 | rejestrator | NDR-BA6104 | 2013 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro
50 | zasilacz | PSD 12040 | 2013 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro
Podsystem 8
51 | monitor | LG 43 LF 510 V | 2015 | 1 | BIuro przepustek
52 | rejestrator | NDR - EA 4416 | 2011 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro | SZOR
53 | dysk | SATA 2 TB | 2011 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro
54 | kamera | NVC-EDN4201V/IR-II | 2011 | 10 | Blok łóżkowy - I piętro
55 | kamera | NVC-BDN3404H/IR | 2011 | 5 | Blok łóżkowy - I piętro
56 | kamera | NVAHD-2DN5104H/IRH-2 | 2015 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro
57 | monitor TV 19" | OK OLE19150B | 2013 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro
58 | monitor TV 40" | UE40F5300 | 2011 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro
59 | zasilacz | PSD 12050 | 2011/2019 | 3 | Blok łóżkowy - I piętro
60 | zasilacz | PSD 12050 | 2017 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro
61 | zasilacz | SPS-025-12 | 2002 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro
Podsystem 9
62 | kamera | NVIP-2DN3033V/IR-1P-2 | 2017 | 9 | Blok łóżkowy - parter | Neurochirurgia
63 | rejestrator | NVR - 6316-H1 | 2017 | 1 | Blok łóżkowy - parter
64 | dysk | SATA 4 TB | 2017 | 1 | Blok łóżkowy - parter
65 | monitor TV 19" | NEOWO LA-22 | 2017 | 1 | Blok łóżkowy - parter
66 | zasilacz POE | CISCO SF100D-08 | 2017 | 1 | Blok łóżkowy - parter
Podsystem 10
67 | rejestrator | NHDR-3116 AHD | 2016 | 1 | Biuro przepustek
68 | dysk | SATA 4TB | 2016 | 1 | Biuro przepustek
69 | konwerter po skrętce | NVPT-131VTP-HD | 2014 | 8 | Biuro przepustek
70 | monitor | LG 43 LF 510 V | 2015 | 2 | Biuro przepustek
71 | kamera | NVC-BDN4406V/IR | 2013 | 4 | II piętro | 2-przy RTG
72 | konwerter po skrętce | MVPT-111VTP-HD | 2013 | 4 | II piętro | 1-przy Zakład Med. Nuklearnej
73 | zasilacz | PSD 12010 2 A | 2013 | 2 | II piętro | 1-przy Gabinecie USG
74 | kamera | NVAD-1DN5102V/IR-1 | 2016 | 4 | I piętro | 2-przy Aptece
75 | konwerter po skrętce | MVPT-111VTP-HD | 2016 | 4 | I piętro | 2-przy Kardiochirurgii
76 | zasilacz | PSD 12070 7 A | 2016 | 1 | I piętro | rozdzielnia elektryczna kardioch.
| Podsystem 11 | [5 empty] | IV MIESIĄC
77 | kamera | LG LVC DX 420 HP | 2008 | 1 | Blok łóżkowy - piwnica | Rezonans
78 | monitor Philips | BRILLANCE 170 P | 2008 | 1 | Blok łóżkowy - piwnica
Podsystem 12
79 | rejestrator | NV-DVR 1260/D | 2009 | 1 | Kotłownia
80 | dysk | 640GB | 2009 | 1 | Kotłownia
81 | monitor LG | L1942SEV | 2013 | 1 | Kotłownia
82 | kamera | NVC-HC510 | 2009 | 2 | Kotłownia
83 | obiektyw | NVL -3580/IR | 2009 | 2 | Kotłownia
84 | kamera | NVC-SC210D/W | 2009 | 5 | Kotłownia
85 | kamera | NVC-SC320H/IR | 2009 | 3 | Kotłownia
86 | kamera | CCIR-3,6mm | 2009 | 2 | Kotłownia
87 | zasilacz | AWZ 300 | 2009 | 1 | Kotłownia
Podsystem 13
88 | rejestrator | NMS-NVR5-4UXX | 2015 | 1 | Biuro przepustek
89 | dysk | SATA 4TB | 2016 | 2 | Biuro przepustek
90 | odbiornik światłowodowy | DH-PFS 3106 4T | 2015 | 1 | Biuro przepustek
91 | monitor | SKY MASTER 42SF1000 | 2017 | 1 | Biuro przepustek
92 | kamera | NVIP-2DN3034V/IR-1P | 2017 | 18 | Parking wielopoziomowy
93 | kamera | NVIP-2DN3031H/IR-1P | 2017 | 7 | Parking wielopoziomowy
94 | Switch 24 z poe | ZYXEL GS1900-24HP | 2017 | 1 | Parking wielopoziomowy
95 | Switch 4 z poe | PULSAR S54 | 2017 | 1 | Parking wielopoziomowy
Podsystem 14
96 | monitor TV 21" | BLAUPUNKT 215/2070-GB | 2017 | 1 | Biuro przepustek nr.2
97 | zasilacz | PSD 12010 1 A | 2011 | 1 | Biuro przepustek nr.2
Podsystem 15
98 | rejestrator | NDR 1660 S | 2012 | 1 | Pralnia
99 | dysk | SATA 1 TB | 2012 | 1 | Pralnia
100 | monitor 19" | DTM-1902 | 2020 | 1 | Pralnia
101 | kamera | NVC-GDN4800V/IR | 2012 | 4 | Pralnia
102 | zasilacz | 12V 7,5 A | 2012 | 1 | Pralnia
103 | konwerter po skrętce | MVPT-111VTP-HD | 2012 | 8 | Pralnia
| Podsystem 16 | [5 empty] | V MIESIĄC
104 | kamera | NVC-401C | 2013 | 1 | Blok łóżkowy | ZEWNĘTRZNA Lądowisko
105 | obiektyw | NVL-550D/IR | 2013 | 1 | Blok łóżkowy
106 | konwerter po skrętce | NVPT-131VTP-HD | 2013 | 1 | Blok łóżkowy
107 | zasilacz | PSD 12020 2 A | 2013 | 1 | Blok łóżkowy
Podsystem 17
108 | rejestrator | NDR-HA 4416 | 2013 | 1 | Biuro przepustek
109 | dysk | SATA 2TB | 2013 | 1 | Biuro przepustek
110 | dysk | SATA 500GB | 2013 | 1 | Biuro przepustek
111 | konwerter po skrętce | NVPT-131VTP-HD | 2014 | 16 | Biuro przepustek
112 | monitor | PHILIPS 42 PFL | 2012 | 1 | Biuro przepustek
113 | kamera | NVC-GDN 4800 V/IR | 2011.07 | 2 | Blok łóżkowy - VII piętro
114 | zasilacz | PSD 12010 1 A | 2019 | 2 | Blok łóżkowy - VII piętro | rozdzielnia elektryczna
115 | konwerter po skrętce | MVPT-111VTP-HD | 2011.07 | 2 | Blok łóżkowy - VII piętro
116 | kamera | NVC-GDN 4800 V/IR | 2011.07 | 2 | Blok łóżkowy - VI piętro
117 | zasilacz | PSD 12010 1 A | 2011.07 | 2 | Blok łóżkowy - VI piętro | rozdzielnia elektryczna
118 | konwerter po skrętce | MVPT-111VTP-HD | 2011.07 | 2 | Blok łóżkowy - VI piętro
119 | kamera | NVC-GDN 4800 V/IR | 2011.07 | 2 | Blok łóżkowy - V piętro
120 | zasilacz | PSD 12010 1 A | 2011.07 | 2 | Blok łóżkowy - V piętro | rozdzielnia elektryczna
121 | konwerter po skrętce | MVPT-111VTP-HD | 2011.07 | 2 | Blok łóżkowy - V piętro
122 | kamera | NVC-GDN 4800 V/IR | 2011.07 | 2 | Blok łóżkowy - IV piętro
123 | zasilacz | PSD 12010 1 A | 2011.07 | 2 | Blok łóżkowy - IV piętro | rozdzielnia elektryczna
124 | konwerter po skrętce | MVPT-111VTP-HD | 2011.07 | 2 | Blok łóżkowy - IV piętro
125 | kamera | NVC-GDN 4800 V/IR | 2011.07 | 2 | Blok łóżkowy - III piętro
126 | zasilacz | PSD 12010 1 A | 2011.07 | 2 | Blok łóżkowy - III piętro | rozdzielnia elektryczna
127 | konwerter po skrętce | MVPT-111VTP-HD | 2011.07 | 2 | Blok łóżkowy - III piętro
128 | kamera | NVC-GDN 4800 V/IR | 2011.07 | 2 | Blok łóżkowy - II piętro
129 | zasilacz | PSD 12010 1 A | 2011.07 | 2 | Blok łóżkowy - II piętro | rozdzielnia elektryczna
130 | konwerter po skrętce | MVPT-111VTP-HD | 2011.07 | 2 | Blok łóżkowy - II piętro
131 | kamera | NVC-GDN 4800 V/IR | 2011.07 | 2 | Blok łóżkowy - I piętro
132 | zasilacz | PSD 12010 1 A | 2011.07 | 2 | Blok łóżkowy - I piętro | rozdzielnia elektryczna
133 | konwerter po skrętce | MVPT-111VTP-HD | 2011.07 | 2 | Blok łóżkowy - I piętro
Podsystem 18
134 | rejestrator | NDR-EA 4416 | 2013/2016 | 3 | Biuro przepustek
135 | monitor | LG 42 LN 5400 | 2013 | 2 | Biuro przepustek
136 | dysk | SATA 1TB | 2016 | 1 | Biuro przepustek
137 | dysk | SATA 4TB | 2016 | 1 | Biuro przepustek
138 | konwerter po skrętce | NVPT-131VTP-HD | 2014-2018 | 16 | Biuro przepustek
139 | kamera | NVC-GDN 4800 V/IR | 2011.07 | 4 | Blok łóżkowy - parter
140 | zasilacz | PSD 12010 1 A | 2011.07 | 3 | Blok łóżkowy - parter | rozdzielnia elektryczna
141 | kamera | GKB-CC4108BVF3 | 2011.02 | 2 | Blok łóżkowy - parter
142 | konwerter po skrętce | MVPT-111VTP-HD | 2011 | 6 | Blok łóżkowy - parter
143 | zasilacz | PSD 12010 2 A | 2011 | 2 | Blok łóżkowy - parter | rozdzielnia elektryczna
144 | kamera | NVC-BDN4406V/IR | 2013 | 2 | Rehabilitacja
145 | konwerter po skrętce | MVPT-111VTP-HD | 2013 | 2 | Rehabilitacja
146 | zasilacz | PSD 12020 2 A | 2013 | 2 | Rehabilitacja | rozdzielnia elektryczna
147 | kamera | Samsung SOC 403 OP | 2010 | 1 | Blok operacyjny | ZEWNĘTRZNE tył
148 | zasilacz | Z / 15 / 5 | 2012 | 1 | Blok operacyjny
149 | konwerter po skrętce | NVPT-131VTP-HD | 2010 | 1 | Blok operacyjny
150 | kamera | Samsung SOC 403 OP | 2010 | 2 | Blok operacyjny | ZEWNĘTRZNE Parking
151 | konwerter po skrętce | NVPT-131VTP-HD | 2010 | 2 | Blok operacyjny
152 | zasilacz | PSD 12020 2 A | 2010 | 1 | Blok operacyjny
153 | kamera | NVC-BDN5404C | 2013 | 4 | Poliklinika | ZEWNĘTRZNE na parking przed Polikliniką
154 | obiektyw | NVL-358D/IRA | 2013 | 4 | Poliklinika
155 | konwerter po skrętce | MVPT-111VTP-HD | 2013 | 4 | Poliklinika
156 | zasilacz | PSD 12030 3 A | 2013 | 2 | Poliklinika
157 | kamera | NVDN-401H/IR | 2014 | 1 | Słup | ZEWNĘTRZNE przy Magazynie 10
158 | kamera | CDR-805T/IR | 2010 | 1 | Słup
159 | zasilacz | PSD 12020 2 A | 2010/2013 | 1 | Słup
160 | konwerter po skrętce | MVPT-111VTP-HD | 2013 | 2 | Słup
Podsystem 19
161 | rejestrator | NDR-EA 4416 | 2013/2016 | 3 | Biuro przepustek
162 | dysk | SATA 4TB | 2016 | 1 | Biuro przepustek
163 | dysk | SATA 2TB | 2016 | 1 | Biuro przepustek
164 | konwerter po skrętce | NVPT-131VTP-HD | 2014-2018 | 16 | Biuro przepustek
165 | monitor | LG 42 LN 5400 | 2013 | 2 | Biuro przepustek
166 | kamera | NVAHD-2DN5202H/IR-1 | 2016 | 2 | ZZO
167 | konwerter po skrętce | MVPT-131VTP-HD | 2016 | 4 | ZZO
168 | zasilacz | EN 54 2A | 2016 | 1 | ZZO
169 | kamera | NVC-HDN 310H/IR | 2007 | 2 | POZ
170 | kamera | NVC-EC 3201H/IR | 2015 | 1 | POZ
171 | konwerter po skrętce | TR 4P DELTA | 2007 | 1 | POZ
172 | zasilacz | EA 1018B21 | 2013 | 1 | POZ
173 | zasilacz | PSD 12010 1 A | 2011 | 1 | POZ
174 | zasilacz | EA 1018B21 | 2013 | 1 | POZ
175 | kamera | NVAHD-2DN5104H/IRH-2 | 2016 | 1 | Poliklinika | Poradnia dzieci zdrowych
176 | konwerter po skrętce | NVPT-131VTP-HD | 2016 | 1 | Poliklinika
177 | zasilacz | EN 54 2A | 2016 | 1 | Poliklinika
178 | kamera | LG LVC S 60 HP | 2005 | 1 | Poliklinika | Poradnia dzieci chorych
179 | obiektyw | CCTV 2,8-12mm | 2005 | 1 | Poliklinika
180 | kamera | LG LVC S 60 HP | 2005 | 1 | Poliklinika | Recepcja
181 | obiektyw | CCTV 2,8-12mm | 2005 | 1 | Poliklinika
182 | kamera | VOCC 3560 | 2004 | 1 | Poliklinika | wyj.na Poliklinikę w budowie
183 | obiektyw | CCTV CS 2,8-12mm | 2004 | 1 | Poliklinika
184 | kamera | VOCC 3560 | 2004 | 1 | Poliklinika | korytarz parter na schody
185 | obiektyw | CCTV CS 2,8-12mm | 2004 | 1 | Poliklinika
186 | kamera | LG LVC S 60 HP | 2005 | 1 | Poliklinika | korytarz Ip. na schody
187 | obiektyw | CCTV 2,8-12mm | 2005 | 1 | Poliklinika
188 | kamera | LG LVC S 60 HP | 2005 | 1 | Poliklinika | Ip. na Kasę
189 | obiektyw | CCTV 2,8-12mm | 2005 | 1 | Poliklinika
190 | kamera | LG LVC S 60 HP | 2005 | 1 | Poliklinika | Ip. na Łącznik
191 | obiektyw | CCTV 2,8-12mm | 2005 | 1 | Poliklinika
192 | zasilacz | LF84B-22024-GS (24V) | 2016 | 1 | Biuro przepustek | kamery Poliklinika
193 | kamera | NVAHD-1DN6102H/IR-1 | 2016 | 1 | Budynek logistyki | ZEWNĘTRZNA na wej.do RWKL
194 | konwerter po skrętce | NVPT-131VTP-HD | 2016 | 1 | Budynek logistyki
195 | kamera | NVAHD-2DN5102 | 2021 | 1 | Budynek logistyki | ZEWNĘTRZNA na szlabany nowa poliklinika
196 | konwerter po skrętce | MVPT-111VTP-HD | 2010 | 1 | Budynek logistyki
197 | zasilacz | PSD 12010 1 A | 2008 | 1 | Budynek logistyki | Rejestracja POZ
198 | kamera | LTC 0455/51 | 2004 | 2 | Budynek logistyki | ZEWNĘTRZNE wzdłuż okien ZZO przód i tył
199 | obiektyw | LTC 3364 | 2004 | 2 | Budynek logistyki
200 | promiennik | IR 300WFL2 | 2004 | 2 | Budynek logistyki
201 | zasilacz | EN 54 | 2004 | 1 | Budynek logistyki | w ZZO
| Podsystem 20 | [5 empty] | VI MIESIĄC
202 | rejestrator | NHDR-5016 AHD | 2016 | 1 | Biuro przepustek
203 | dysk | SATA 4TB | 2016 | 3 | Biuro przepustek
204 | dysk | SATA 2TB | 2016 | 2 | Biuro przepustek
205 | konwerter po skrętce | NVPT-131VTP-HD | 2014 | 16 | Biuro przepustek
206 | monitor | LG 42 LB 8500 | 2015 | 1 | Biuro przepustek
207 | zasilacz | DR-60-12 | 2015 | 1 | Biuro przepustek
208 | kamera | NVDN401H/IR | 2014 | 2 | Biuro przepustek | na bramki
209 | konwerter po skrętce | NVPT-131VTP-HD | 2014 | 2 | Biuro przepustek
210 | kamera | NVAHD-1DN5102V/IR | 2014 | 1 | Biuro przepustek | przepustki
211 | konwerter po skrętce | NVPT-131VTP-HD | 2014 | 1 | Biuro przepustek
212 | mikrofon | NV-002 MIC | 2014 | 2 | Biuro przepustek | przepustki / wej. bramki
213 | kamera | NVDN-421H/IRH-2 | 2014 | 1 | Poliklinika | ZEWNĘTRZNE na parking przy Rehabilitacji
214 | zasilacz | AWZ 100 | 2008 | 1 | Łącznik nad sufitem
215 | konwerter po skrętce | MVPT-111VTP-HD | 2014 | 1 | Poliklinika
216 | kamera | NVC-QDN3800H/IR | 2011 | 2 | Blok łóżkowy | ZEWNĘTRZNE Wej. Główne
217 | konwerter po skrętce | MVPT-111VTP-HD | 2011 | 2 | Blok łóżkowy
218 | zasilacz | ZI 305/12 | 2002 | 1 | Rozdzielnia SZOR
219 | kamera | NVDN-401H/IR | 2013 | 1 | Słup | ZEWNĘTRZNA obok Biura przepustek
220 | konwerter po skrętce | MVPT-111VTP-HD | 2013 | 1 | Słup
221 | kamera | MTC-7351 | 2011 | 1 | Rehabilitacja | ZEWNĘTRZNA na Wjazd główny szlaban
222 | obiektyw | NVL-550D/IR | 2011 | 1 | Rehabilitacja
223 | konwerter po skrętce | MVPT-111VTP-HD | 2011 | 1 | Rehabilitacja
224 | kamera | NVAHD-1DN6102H/IR-1 | 2016 | 1 | Budynek logistyki | ZEWNĘTRZNA wej.od Powstania Listopadowego
225 | konwerter po skrętce | NVPT-131VTP-HD | 2016 | 1 | Budynek logistyki
226 | kamera | NVAHD-1DN6102H/IR-1 | 2016 | 1 | Budynek logistyki | ZEWNĘTRZNA wej.do Nowego Archiwum
227 | konwerter po skrętce | NVPT-131VTP-HD | 2016 | 1 | Budynek logistyki
228 | zasilacz | AWZ 200 | 2016 | 1 | Budynek logistyki
229 | kamera | NVDN-202H/IR | 2015 | 1 | Słup | ZEWNĘTRZNA na wjazd do szpitala od Powstania Listopadowego
230 | konwerter po skrętce | MVPT-111VTP-HD | 2015 | 1 | Słup
231 | zasilacz | PSD 12030 3 A | 2016 | 1 | Biuro przepustek nr.2
232 | kamera | NVAHD-2DN5102 | 2021 | 1 | Blok łóżkowy nad basenem | ZEWNĘTRZNA na Nową Poliklinikę
234 | konwerter po skrętce | MVPT-111VTP-HD | 2013 | 1 | Blok łóżkowy nad basenem
235 | zasilacz | PSD 12030 3 A | 2013 | 1 | Blok łóżkowy
236 | kamera | NVDN-421H/IRH-2 | 2014 | 3 | Blok łóżkowy | ZEWNĘTRZNE na parking i wej.Budynek łóżkowy bok
237 | konwerter po skrętce | MVPT-111VTP-HD | 2014 | 3 | Blok łóżkowy
238 | zasilacz | PSD 12030 3 A | 2014 | 1 | Blok łóżkowy
239 | kamera | NVC BDN-5404 C | 2013 | 1 | Słup | ZEWNĘTRZNE przy Magazynie 10
240 | obiektyw | NVC 3580 D | 2013 | 1 | Słup
241 | zasilacz | PSD 12020 2 A | 2010/2013 | 1 | Słup
242 | konwerter po skrętce | MVPT-111VTP-HD | 2013 | 1 | Słup
Podsystem 21
243 | rejestrator | NDR-EA 4416 | 2013 | 3 | Biuro przepustek
244 | monitor | LG 42 LF 5610 | 2015 | 1 | Biuro przepustek
245 | pulpit sterowniczy | NV-KBD 40 | 2019 | 1 | Biuro przepustek
246 | dysk | SATA 2TB | 2013 | 1 | Biuro przepustek
247 | konwerter po skrętce | NVPT-131VTP-HD | 2014-2018 | 16 | Biuro przepustek
248 | kamera | GKB-CC4108BVF3 | 2011.02 | 1 | Blok łóżkowy - piwnica | przy Rezonansie
249 | konwerter po skrętce | MVPT-111VTP-HD | 2011 | 1 | Blok łóżkowy - piwnica
250 | kamera | NVC-BDN4406V/IR | 2013 | 1 | Blok łóżkowy - piwnica | na Magazynie Med. Nuklearnej
251 | konwerter po skrętce | MVPT-111VTP-HD | 2013 | 1 | Blok łóżkowy - piwnica
252 | kamera | NVC-BDN4406V/IR | 2013 | 1 | Blok łóżkowy - piwnica | na Magazynie Apteki
253 | konwerter po skrętce | MVPT-111VTP-HD | 2013 | 1 | Blok łóżkowy - piwnica
254 | zasilacz | PSD 12020 2 A | 2013 | 2 | Blok łóżkowy - piwnica | rozdzielnia elektryczna
255 | kamera | NVC-BDN4406V/IR | 2013 | 1 | Blok łóżkowy - piwnica | na pom. konserwatorów
256 | konwerter po skrętce | MVPT-111VTP-HD | 2013 | 1 | Blok łóżkowy - piwnica
257 | kamera | NVC-BDN4406V/IR | 2013 | 1 | Blok łóżkowy - piwnica | na pom. Kancelarii Jawnej
258 | konwerter po skrętce | MVPT-111VTP-HD | 2013 | 1 | Blok łóżkowy - piwnica
259 | zasilacz | PSD 12020 2 A | 2013 | 2 | Blok łóżkowy - piwnica | rozdzielnia elektryczna
260 | kamera | NVC-BDN4406V/IR | 2013 | 1 | Blok łóżkowy - piwnica | korytarz przy windach
261 | konwerter po skrętce | MVPT-111VTP-HD | 2013 | 1 | Blok łóżkowy - piwnica
262 | kamera | NVC-BDN4406V/IR | 2013 | 1 | Blok łóżkowy - piwnica | na pom. Archiwum
263 | konwerter po skrętce | MVPT-111VTP-HD | 2013 | 1 | Blok łóżkowy - piwnica
264 | zasilacz | PSD 12020 2 A | 2013 | 2 | Blok łóżkowy - piwnica | rozdzielnia elektryczna
265 | kamera | NVC-BDN4406V/IR | 2013 | 1 | Pralnia | Piwnica
266 | konwerter po skrętce | MVPT-111VTP-HD | 2013 | 1 | Pralnia
267 | zasilacz | PSD 12020 2 A | 2013 | 1 | Pralnia
268 | kamera OBRTOWA | NVC-2DN5220MSD-IR2 | 2019 | 1 | Blok łóżkowy | ZEWNĘTRZNA obrotowa na Lądowisko
269 | konwerter po skrętce | NVPT-131VTP-HD | 2012 | 1 | Blok łóżkowy
270 | zasilacz | PSD 12030 3 A | 2012 | 1 | Blok łóżkowy - II piętro | rozdzielnia elektryczna
271 | kamera | NVDN-421H/IRH-2 | 2014 | 1 | Blok łóżkowy | ZEWNĘTRZNE na parking i wej.Budynek łóżkowy bok
272 | konwerter po skrętce | MVPT-111VTP-HD | 2014 | 1 | Blok łóżkowy
273 | zasilacz | PSD 12030 3 A | 2014 | 1 | Blok łóżkowy
Podsystem 22
274 | rejestrator | NVR-4116-H1 IP | 2020 | 3 | SOR
275 | dysk | SATA 4TB | 2020 | 1 | SOR
276 | SWITCH | NVS5024SP | 2020 | 1 | SOR
277 | Monitor | TV 24' | 2020 | 1 | SOR
278 | Monitor | TV 27' | 2020 | 1 | SOR
279 | kamera | NVIP-2V4202 | 2020 | 2 | SOR
280 | kamera | NVIP-5VE-4202M | 2020 | 1 | SOR
Podsystem 23
281 | rejestrator | NHDR-4116 AHD | 2020 | 1 | Paraplegia
282 | kamera | NVAHD-2DN5102 | 2020 | 16 | Paraplegia
283 | konwerter po skrętce | MVPT-111VTP-HD | 2020 | 32 | Paraplegia
284 | zasilacz | PSD 12050 5 A | 2020 | 8 | Paraplegia
285 | monitor | TV 27' | 2020 | 1 | Paraplegia
286 | dysk | SATA 4TB | 2020 | 1 | Paraplegia
Podsystem 24
287 | rejestrator | NHDR-5132 AHD | 2020 | 1 | Neurochirurgia
288 | kamera | NVAHD-2DN5102 | 2020 | 32 | Neurochirurgia
289 | konwerter po skrętce | MVPT-111VTP-HD | 2020 | 64 | Neurochirurgia
290 | zasilacz | PSD 12050 5 A | 2020 | 8 | Neurochirurgia
291 | monitor | TV 27' | 2020 | 2 | Neurochirurgia
292 | dysk | SATA 4TB | 2020 | 1 | Neurochirurgia
293 | Transmiter HDMI i USB | DS.-55100 | 2020 | 1 | Neurochirurgia
294 | Rozdzielacz sygnału HDMI | DS.-45318 | 2020 | 1 | Neurochirurgia
Podsystem 25
295 | rejestrator | NHDR-4108 AHD | 2020 | 1 | Psychiatria
296 | kamera | NVAHD-2DN5102 | 2020 | 7 | Psychiatria
297 | konwerter po skrętce | MVPT-111VTP-HD | 2020 | 14 | Psychiatria
298 | zasilacz | PSD 12050 5 A | 2020 | 3 | Psychiatria
299 | monitor | TV 32' | 2020 | 2 | Psychiatria
300 | dysk | SATA 4TB | 2020 | 1 | Psychiatria
301 | Transmiter HDMI | DS.-55100 | 2020 | 1 | Psychiatria
302 | Rozdzielacz sygnału HDMI | DS.-45318 | 2020 | 1 | Psychiatria
Podsystem 26
303 | rejestrator | NVIP- 5H-6502 | 2020 | 1 | Biuro przepustek
304 | kamera | NVIP-5H-4202M | 2020 | 12 | Nowa Poliklinika
305 | kamera | NVIP-5VE-4202M | 2020 | 67 | Nowa Poliklinika
306 | monitor 42' | HIKVIZION | 2020 | 3 | Biuro przepustek
307 | Switch z poe |  | 2020 | 2 | Nowa Poliklinika
Podsystem 27
295 | rejestrator | NHDR-5116 AHD | 2021 | 1 | Kardiochirurgia
296 | kamera | NVAHD-2H 6302 | 2021 | 10 | Kardiochirurgia
297 | konwerter po skrętce | MVPT-111VTP-HD | 2021 | 20 | Kardiochirurgia
298 | zasilacz | PSD 12050 5 A | 2021 | 4 | Kardiochirurgia
299 | monitor | TV 32' | 2021 | 2 | Kardiochirurgia
300 | dysk | SATA 4TB | 2021 | 1 | Kardiochirurgia
301 | Transmiter HDMI i USB | DS.-55100 | 2021 | 1 | Kardiochirurgia
302 | Rozdzielacz sygnału HDMI | DS.-45318 | 2021 | 1 | Kardiochirurgia
308 | monitor | PANASONIC TX-P42530E | 2012 | 1 | Biuro przepustek | TV rezerwa
Razem: |  |  |  | 895

## KD
KONTROLA DOSTĘPU
L.p. | Rodzaj urządzenia | Typ | Rok produkcji | Szt. | Miejsce zamontowania | Uwagi | Miesiąc Przeglądu
| Podsystem 1 | [5 empty] | I MIESIĄC
1 | centrala | Integra 64 | 2011.03 | 1 | Windy -Blok łóżkowy | maszynownia dźwigu
2 | manipulator | INT-KLCDS-GR | 2011.03 | 1 | Windy -Blok łóżkowy
3 | akumulator | 12 V/7 AH | 2015.04 | 1 | Windy -Blok łóżkowy
4 | expander czytnika | CA-64SR | 2011.03 | 8 | Windy -Blok łóżkowy | od piwnicy do 7 piętra
5 | czytnik kart zbliżeniowych | CZ-EMM | 2011.03 | 8 | Windy -Blok łóżkowy
6 | pastylka zbliżeniowa | 125 kHz | 2021 | 100
Podsystem 2
7 | zasilacz buforowy | AWZ-200 | 2011.02 | 1 | Kardiologia Inwazyjna
8 | czytnik kart zbliżeniowych | ROGER PRT 12 EM-MF-G | 2011 | 1 | Kardiologia Inwazyjna
9 | przycisk wyjścia awaryjnego | PWA | 2011 | 1 | Kardiologia Inwazyjna
10 | elektrozaczep rewersyjny | 1411 | 2011 | 1 | Kardiologia Inwazyjna
Podsystem 3
11 | zasilacz buforowy | AWZ-200 | 2011.02 | 1 | Kardiologia R
12 | czytnik kart zbliżeniowych | ROGER PRT 12 EM-MF-G | 2011 | 1 | Kardiologia R
13 | przycisk wyjścia awaryjnego | PWA | 2011 | 1 | Kardiologia R
14 | elektrozaczep rewersyjny | 1411 | 2011 | 1 | Kardiologia R
| Podsystem 4 | [5 empty] | II MIESIĄC
15 | MOXA | NPORT 5232 | 2019 | 1 | Blok łóżkowy - III piętro | Nowa Ortopedia
16 | czytnik kart zbliżeniowych | ASR 805M | 2018 | 4 | Blok łóżkowy - III piętro
17 | elektrozaczep | CZ31211 | 2018 | 1 | Blok łóżkowy - III piętro
18 | zwora elektromagnetyczna | KDA-LOCK 280DZ | 2018 | 1 | Blok łóżkowy - III piętro
19 | przycisk wyjścia awaryjnego | FP3/GR | 2018 | 2 | Blok łóżkowy - III piętro
20 | zasilacz | AWZ-200 | 2018 | 2 | Blok łóżkowy - III piętro
21 | sterownik | SD 660 | 2018 | 2 | Blok łóżkowy - III piętro
22 | sterownik | SD 560 | 2011.05 | 1 | Blok łóżkowy - II piętro | OIOM
23 | czytnik kart zbliżeniowych | ASR 702 M | 2011.05 | 1 | Blok łóżkowy - II piętro
24 | zasilacz buforowy | AWZ-200 | 2011 | 1 | Blok łóżkowy - II piętro
25 | akumulator | 12 V/7 AH | 2011 | 1 | Blok łóżkowy - II piętro
26 | sterownik | SD 660 D | 2020 | 1 | Blok łóżkowy - II piętro | OIOM mag.leków
27 | czytnik kart zbliżeniowych | ASR 702 M | 2020 | 1 | Blok łóżkowy - II piętro
28 | zasilacz buforowy | AWZ-100 | 2020 | 1 | Blok łóżkowy - II piętro
29 | akumulator | 12V/7Ah | 2020 | 1 | Blok łóżkowy - II piętro
30 | MOXA | NPORT 5232 | 2020 | 1 | Blok łóżkowy - II piętro | OIOM serwerownia
31 | czytnik kart zbliżeniowych | ASR 805M | 2016 | 4 | Blok łóżkowy - I piętro | Neurologia
32 | elektrozaczep rewersyjny | 1411 | 2016 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro
33 | zwora elektromagnetyczna | KDA-LOCK 280DZ | 2016 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro
34 | przycisk wyjścia awaryjnego | PWA | 2016 | 2 | Blok łóżkowy - I piętro
35 | zasilacz | AWZ-200 | 2016 | 2 | Blok łóżkowy - I piętro
36 | akumulator | 12V/7 AH | 2016 | 2 | Blok łóżkowy - I piętro
37 | sterownik | SD 660 | 2008 | 2 | Blok łóżkowy - I piętro | ZBO
38 | czytnik kart zbliżeniowych | ASR 702 M | 2010.2008 | 2 | Blok łóżkowy - I piętro
39 | zasilacz buforowy | AWZ-200 | 2010 | 2 | Blok łóżkowy - I piętro
40 | elektrozaczep rewersyjny | 1411 | 2008 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro
41 | akumulator | 12V/7 AH | 2010 | 2 | Blok łóżkowy - I piętro
42 | kontaktron | MC-240-6 | 2010 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro
43 | czytnik kart zbliżeniowych | ASR 702 M | 2010 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro | Wybudzeniówka
44 | sterownik | SD 560 | 2008 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro
45 | zwora elektromagnetyczna | 77916 | 2010 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro
46 | zasilacz buforowy | AWZ-200 | 2010 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro
47 | akumulator | 12V/7 AH | 2010 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro
48 | kontaktron | MC-240-6 | 2010 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro
49 | sterownik | SD 660 | 2016 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro | SZOR
50 | czytnik kart zbliżeniowych | ASR 802 M | 2013 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro
51 | zasilacz buforowy | AWZ-100 | 2013 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro
52 | akumulator | 12V/7 AH | 2013 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro
53 | elektrozaczep rewersyjny | 1411 | 2020 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro
54 | sterownik | SD 660 | 2011 | 4 | Blok łóżkowy - I piętro
55 | czytnik kart zbliżeniowych | ASR 702 M | 2011 | 4 | Blok łóżkowy - I piętro
56 | zasilacz buforowy | AWZ-200 | 2011 | 4 | Blok łóżkowy - I piętro
57 | akumulator | 12V/7 AH | 2011 | 2 | Blok łóżkowy - I piętro
58 | MOXA | NPORT 5232 | 2011 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro
59 | czytnik kart zbliżeniowych | ASR 802 M | 2017 | 8 | Blok łóżkowy - parter | Neurochirurgia
60 | MOXA | NPORT 5232 | 2019 | 1 | Blok łóżkowy - parter
61 | sterownik | SD 660 | 2017 | 4 | Blok łóżkowy - parter
62 | elektrozaczep rewersyjny | 1411 | 2017 | 2 | Blok łóżkowy - parter
63 | zwora elektromagnetyczna | KDA-LOCK 280DZ | 2017 | 2 | Blok łóżkowy - parter
64 | zasilacz buforowy | AWZ-200 | 2017 | 4 | Blok łóżkowy - parter
65 | akumulator | 12V/7 AH | 2017 | 4 | Blok łóżkowy - parter
66 | elektrozaczep rewersyjny | 1411 | 2008 | 4 | Blok łóżkowy - parter | Sterylizacja
67 | sterownik | SD 560 | 2008 | 4 | Blok łóżkowy - parter
68 | czytnik kart zbliżeniowych | ASR 702 M | 2008 | 5 | Blok łóżkowy - parter
69 | MOXA | NPORT 5232 | 2008 | 1 | Blok łóżkowy - parter
70 | zasilacz | PSV-8 12V/17A | 2008 | 1 | Blok łóżkowy - parter
71 | kontaktron | MC-240-6 | 2010 | 4 | Blok łóżkowy - parter
72 | sterownik | SD 660 | 2011 | 2 | Winda piwnica do OIOM
73 | czytnik kart zbliżeniowych | ASR 702 M | 2011 | 4 | Winda piwnica do OIOM
74 | zasilacz buforowy | AWZ-200 | 2011 | 2 | Winda piwnica do OIOM
75 | akumulator | 12V/7 AH | 2011 | 2 | Winda piwnica do OIOM
76 | czytnik kart zbliżeniowych | ASR 702 M | 2012 | 3 | Zak. Diagn. Kardiologicznej
77 | sterownik | SD 560 | 2012 | 3 | Zak. Diagn. Kardiologicznej
78 | zwora elektromagnetyczna | 77916 | 2012 | 1 | Zak. Diagn. Kardiologicznej
79 | zasilacz buforowy | AWZ-200 | 2012 | 3 | Zak. Diagn. Kardiologicznej
80 | akumulator | 12V/7 AH | 2012 | 3 | Zak. Diagn. Kardiologicznej
81 | kontaktron | SD 8561 | 2012 | 1 | Zak. Diagn. Kardiologicznej
82 | elektrozaczep rewersyjny | 1411 | 2012 | 3 | Zak. Diagn. Kardiologicznej
83 | przycisk wyjścia awaryjnego | PWA | 2012 | 3 | Zak. Diagn. Kardiologicznej
84 | przycisk wyjścia | DPM SOLID LK65 | 2012 | 1 | Zak. Diagn. Kardiologicznej
85 | MOXA | NPORT 5232 | 2012/2021 | 3 | Zak. Diagn. Kardiologicznej
86 | sterownik | SD 660 | 2015 | 1 | Dermatologia
87 | czytnik kart zbliżeniowych | ASR 702 M | 2015 | 1 | Dermatologia
88 | zasilacz buforowy | AWZ-200 | 2015 | 1 | Dermatologia
89 | akumulator | 12V/7 AH | 2015 | 1 | Dermatologia
90 | elektrozaczep rewersyjny | 1411 | 2015 | 1 | Dermatologia
91 | przycisk wyjścia awaryjnego | PWA | 2015 | 1 | Dermatologia
92 | przycisk wyjścia | DPM SOLID LK65 | 2015 | 1 | Dermatologia
93 | MOXA | NPORT 5232 | 2015 | 1 | Dermatologia | rozdzielnia elektryczna
94 | czytnik kart zbliżeniowych | ASR 702 M | 2008 | 2 | Łącznik Poliklinika-Szpital
95 | sterownik | SD 660 D | 2021 | 1 | Łącznik Poliklinika-Szpital
96 | zwora elektromagnetyczna | KDA-LOCK 480DZ | 2021 | 1 | Łącznik Poliklinika-Szpital
97 | zwora elektromagnetyczna | KDA-LOCK 280DZ | 2021 | 1 | Łącznik Poliklinika-Szpital
98 | przycisk wyjścia awaryjnego | IDE D 110 | 2021 | 2 | Łącznik Poliklinika-Szpital
99 | zasilacz buforowy | TYP-241 | 2010 | 1 | Łącznik Poliklinika-Szpital
100 | akumulator | 12V/7 AH | 2021 | 1 | Łącznik Poliklinika-Szpital
101 | MOXA | NPORT 5232 | 2015 | 1 | Dermatologia | rozdzielnia elektryczna
102 | sterownik | SD 660D MAX | 2016 | 1 | Blok łóżkowy - piwnica | Rezonans Nowy
103 | czytnik kart zbliżeniowych | ASR 802 M | 2016 | 1 | Blok łóżkowy - piwnica
104 | zasilacz buforowy | AWZ-200 | 2016 | 1 | Blok łóżkowy - piwnica
105 | akumulator | 12V/7 AH | 2016 | 1 | Blok łóżkowy - piwnica
106 | przycisk wyjścia | DPM SOLID LK65 | 2016 | 1 | Blok łóżkowy - piwnica
107 | sterownik | SD 660 | 2017 | 1 | Blok łóżkowy - piwnica | Rezonans
108 | czytnik kart zbliżeniowych | ASR 802 M | 2017 | 1 | Blok łóżkowy - piwnica
109 | zasilacz buforowy | ROGER PS10 | 2006 | 1 | Blok łóżkowy - piwnica
110 | MOXA | NPORT 5232 | 2017 | 1 | Blok łóżkowy - piwnica | Neurochirurgia parter
111 | czytnik kart zbliżeniowych | ASR 802 M | 2018 | 16 | Budynek patomorfologii
112 | sterownik | SD 660 | 2018 | 3 | Budynek patomorfologii
113 | sterownik | SD 560 | 2018 | 10 | Budynek patomorfologii
114 | elektrozaczep rewersyjny | 1411 | 2018/2021 | 13 | Budynek patomorfologii
115 | przycisk wyjścia awaryjnego | PWA FP2/GR | 2018 | 3 | Budynek patomorfologii
116 | zasilacz buforowy | AWZ-200 | 2018 | 13 | Budynek patomorfologii
117 | akumulator | 12V/7 AH | 2018 | 13 | Budynek patomorfologii
118 | MOXA | NPORT 5232 | 2018 | 2 | Budynek patomorfologii
119 | czytnik kart zbliżeniowych | ASR 802M | 2012 | 10 | Pralnia
120 | elektrozaczep rewersyjny | CZ31211 | 2012 | 10 | Pralnia
121 | kontaktron | B-1 | 2012 | 10 | Pralnia
122 | przycisk wyjścia awaryjnego | FP3/GR | 2012 | 10 | Pralnia
123 | zasilacz | 12V 7,5 A | 2012 | 1 | Pralnia
124 | sterownik | SD 660 | 2012 | 10 | Pralnia
125 | czytnik kart zbliżeniowych | ASR 702M | 2009 | 2 | POZ | Wyj.na Parking od Powstania Listopadowego
126 | sterownik | SD 660 | 2009 | 1 | POZ
127 | elektrozaczep rewersyjny | 1411 | 2009 | 1 | POZ
128 | akumulator | 12V/7 AH | 2009 | 1 | POZ
129 | zasilacz | AWZ-200 | 2009 | 1 | POZ
130 | przycisk wyjścia awaryjnego | PWA ( ROP30) | 2009 | 1 | POZ
131 | czytnik kart zbliżeniowych | ASR 702M | 2009 | 2 | POZ | Przejście POZ-Logistyka
132 | sterownik | SD 660 | 2009 | 1 | POZ
133 | elektrozaczep rewersyjny | 1411 | 2021 | 1 | POZ
134 | akumulator | 12V/7 AH | 2009 | 1 | POZ
135 | zasilacz | AWZ-200 | 2009 | 1 | POZ
136 | przycisk wyjścia awaryjnego | PWA ( ROP30) | 2009 | 1 | POZ
137 | MOXA | NPORT 5232 | 2016 | 1 | POZ
138 | czytnik kart zbliżeniowych | ASR 802M | 2012 | 2 | Poliklinika | wyj.na nową Poliklinikę
139 | sterownik | SD 660 D | 2021 | 1 | Poliklinika
140 | elektrozaczep rewersyjny | 1411 | 2012 | 1 | Poliklinika
141 | akumulator | 12V/7 AH | 2012 | 1 | Poliklinika
142 | zasilacz | 241 | 2012 | 1 | Poliklinika
143 | przycisk wyjścia awaryjnego | PWA D110 | 2021 | 1 | Poliklinika
144 | MOXA | NPORT 5232 | 2012 | 1 | Poliklinika | Oddział dziecięcy
145 | czytnik kart zbliżeniowych | ASR 802M | 2012 | 2 | Poliklinika | Oddział dziecięcy
146 | sterownik | SD 660 D | 2019 | 1 | Poliklinika
147 | elektrozaczep rewersyjny | 1411 | 2012 | 1 | Poliklinika
148 | akumulator | 12V/7 AH | 2012 | 1 | Poliklinika
149 | zasilacz | AWZ-300 | 2012 | 1 | Poliklinika
150 | przycisk wyjścia awaryjnego | PWA | 2012 | 1 | Poliklinika
151 | MOXA | NPORT 5232 | 2012 | 1 | Poliklinika
152 | czytnik kart zbliżeniowych | ASR 802M | 2014 | 1 | Biuro przepustek | wej. bok
153 | sterownik | SD 560 | 2014 | 1 | Biuro przepustek
154 | elektrozaczep rewersyjny | 1411 | 2021 | 1 | Biuro przepustek
155 | zasilacz | AWZ-200 | 2014 | 1 | Biuro przepustek
156 | MOXA | NPORT 5232 | 2014 | 1 | Biuro przepustek
157 | czytnik kart zbliżeniowych | ASR 802M | 2015 | 3 | Biuro przepustek | wejście, wjazd i wyjście (KD i RCP)
158 | sterownik | SD 660 | 2007 | 2 | Biuro przepustek
159 | zasilacz | AWZ-200 | 2015 | 1 | Biuro przepustek
160 | akumulator | 12V/7 AH | 2015 | 1 | Biuro przepustek
161 | MOXA | NPORT 5232 | 2015 | 1 | Biuro przepustek
162 | radiolinia | RSU-K04/1 | 2015 | 1 | Biuro przepustek
163 | pilot | PUK-303/Z | 2015 | 4 | Biuro przepustek
164 | bramka uchylna | GASTOP BR | 2015 | 2 | Biuro przepustek
165 | przełącznik obrotowy | M2SS1 | 2015 | 4 | Biuro przepustek
166 | koder kart | UKM 900M/USB | 2017 | 1 | Biuro przepustek
167 | drukarka kart | EVOLIS ZENIUS ZN1V0000RS | 2016 | 1 | Biuro przepustek
168 | czytnik kart zbliżeniowych | ASR 702 M | 2019 | 2 | Kuchnia
169 | sterownik | SD 660 D | 2019 | 2 | Kuchnia
170 | MOXA | NPORT 5232 | 2019 | 1 | Kuchnia
171 | elektrozaczep rewersyjny | 1411 | 2019 | 1 | Kuchnia
172 | zwora elektromagnetyczna | KDA-LOCK 280DZ | 2019 | 1 | Kuchnia
173 | przycisk wyjścia | DPM SOLID LK65 | 2019 | 1 | Kuchnia
174 | sterownik | SD 660 D | 2020 | 14 | Nowa poliklinika
175 | czytnik kart zbliżeniowych | ASR 702 M | 2020 | 19 | Nowa poliklinika
176 | zasilacz | AWZ-200 | 2020 | 14 | Nowa poliklinika
177 | przycisk wyjścia | DPM SOLID LK65 | 2020 | 8 | Nowa poliklinika
178 | zwora elektromagnetyczna | KDA-LOCK 280DZ | 2020 | 2 | Nowa poliklinika
179 | przycisk wyjścia awaryjnego | PWA D110 | 2020 | 12 | Nowa poliklinika
180 | wypychacz | FTA 600 | 2020 | 8 | Nowa poliklinika
181 | elektrozaczep rewersyjny | 1711 | 2020 | 9 | Nowa poliklinika
182 | MOXA | NPORT 5232 | 2020 | 1 | Nowa poliklinika
| Podsystem 5 | [5 empty] | III MIESIĄC
183 | czytnik kart zbliżeniowych | ROGER PRT 62 EM-MF-G | 2014.06 | 3 | Blok łóżkowy - II piętro | Okulistyka
184 | zwora elektromagnetyczna | 77916 | 2010 | 2 | Blok łóżkowy - II piętro
185 | zasilacz buforowy | AWZ-200 | 2010 | 3 | Blok łóżkowy - II piętro
Podsystem 6
186 | czytnik kart zbliżeniowych | PRT62MF | 2015 | 4 | Blok łóżkowy - I piętro | Neurologia poudarowa
187 | zasilacz | AWZ-100 | 2015 | 2 | Blok łóżkowy - I piętro
188 | akumulator | 12V/1,2 AH | 2015 | 2 | Blok łóżkowy - I piętro
189 | przycisk wyjścia awaryjnego | PWA | 2016 | 2 | Blok łóżkowy - I piętro
Podsystem 7
190 | czytnik kart zbliżeniowych | PRT62MF | 2015 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro | Tomograf komputerowy
191 | zasilacz | AWZ-100 | 2015 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro
Podsystem 8
192 | centrala | INTEGTA 32 | 2010 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro | ZBO
193 | manipulator | INT-KLCDS-GR | 2010 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro
194 | akumulator | 12 V/7 AH | 2010 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro
195 | kontaktron | MPS50 | 2010 | 2 | Blok łóżkowy - I piętro
196 | zwora elektromagnetyczna | 259052 | 2010 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro
Podsystem 9
197 | zamek szyfrowy | SZW 02 | 2003 | 1 | Krwiodastwo
198 | elektrozaczep | ES-S12AC0DC | 2003 | 1 | Krwiodastwo
199 | zasilacz | 12V | 2003 | 1 | Krwiodastwo
Podsystem 10
200 | zamek szyfrowy | ZS 40W | 2019 | 4 | Gabinety USG
201 | elektrozaczep | 1411 | 2019 | 4 | Gabinety USG
202 | zasilacz | ADL-60-12V 5A | 2019 | 1 | Gabinety USG
| Podsystem 11 | [5 empty] | IV MIESIĄC
203 | czytnik kart zbliżeniowych | ROGER PRT 12 MF-BK/G/O | 2012.02 | 1 | Zakład radiologii
204 | elektrozaczep | ES-S12AC0DC | 2018 | 1 | Zakład radiologii
205 | zasilacz | 12V | 2011 | 1 | Zakład radiologii
Podsystem 12
206 | czytnik kart zbliżeniowych | ROGER PRT 12 MF-BK/G/O | 2012.11 | 1 | Zakład radiologii | Naczyniówka
207 | zasilacz buforowy | AWZ-100 | 2012.03 | 2 | Zakład radiologii
Podsystem 13
209 | czytnik kart zbliżeniowych | PRT62MF | 2015 | 1 | Tomograf komputerowy
210 | zasilacz | AWZ-100 | 2015 | 1 | Tomograf komputerowy
Podsystem 14
211 | czytnik kart zbliżeniowych | PRT62MF | 2015 | 1 | Tomograf komputerowy | wej. Sterownia
212 | zasilacz | AWZ-100 | 2015 | 1 | Tomograf komputerowy
Podsystem 15
213 | czytnik kart zbliżeniowych | PRT62MF | 2014.01 | 1 | Zakład Medycyny Nuklearnej
214 | zasilacz | AWZ-100 | 2013.12 | 1 | Zakład Medycyny Nuklearnej
215 | akumulator | 12V/1,2 AH | 2013.08 | 1 | Zakład Medycyny Nuklearnej
216 | elektrozaczep rewersyjny | 1411 | 2014 | 1 | Zakład Medycyny Nuklearnej
217 | buzer dźwiękowy | ACSTAG KME12V | 2014 | 1 | Zakład Medycyny Nuklearnej
Podsystem 16
218 | czytnik kart zbliżeniowych | PRT62MF | 2015 | 2 | Kardiochirurgia
219 | zasilacz | DANTOM ZA 6,5 | 2008 | 1 | Kardiochirurgia
220 | radiolinia | RSU-Z2/1 | 2015 | 1 | Kardiochirurgia
221 | pilot | PUK-152 | 2015 | 2 | Kardiochirurgia
222 | przycisk wyjścia awaryjnego | PWA | 2015 | 1 | Kardiochirurgia
| Podsystem 17 | [5 empty] | V MIESIĄC
223 | zamek szyfrowy | ROGER SL 100 | 2008 | 1 | Zak. Diagn. Kardiologicznej
Podsystem 18
224 | czytnik kart zbliżeniowych | PRT64MF-S | 2013 | 2 | Apteka
225 | zasilacz | PSD12050 | 2015 | 1 | Apteka
226 | elektrozaczep rewersyjny | 1411 | 2013 | 2 | Apteka
227 | przycisk wyjścia | DPM SOLID LK65 | 2013 | 1 | Apteka
Podsystem 19
228 | zasilacz buforowy | AWZ-300 | 2006 | 2 | Kancelaria tajna
229 | akumulator | 12V/18 AH | 2019 | 2 | Kancelaria tajna
230 | przycisk wyjścia awaryjnego | PWA | 2006 | 1 | Kancelaria tajna
231 | czytnik kart zbliżeniowych | MX 03 | 2006 | 2 | Kancelaria tajna
232 | zwora elektromagnetyczna | 77916 | 2006 | 1 | Kancelaria tajna
Podsystem 20
233 | radiolinia | RA 200 | 2015 | 1 | Sekcja admin. Ewidencyjna
234 | pilot do radiolini | RAP-100 | 2015 | 3 | Sekcja admin. Ewidencyjna
235 | elektrozaczep | ES-S12AC0DC | 2006 | 1 | Sekcja admin. Ewidencyjna
Podsystem 21
236 | czytnik kart zbliżeniowych | PRT62MF | 2016 | 1 | Klinika Psychatrii
237 | czytnik kart zbliżeniowych | ROGER PRT 12 MF-BK/G/O | 2012 | 2 | Klinika Psychatrii
238 | zasilacz buforowy | AWZ-200 | 2012 | 1 | Klinika Psychatrii
239 | akumulator | 12V/7 AH | 2015 | 1 | Klinika Psychatrii
Podsystem 22
240 | czytnik kart zbliżeniowych | PRT62MF | 2015 | 1 | Archiwum Nowe
241 | zasilacz | AWZ-200 | 2015 | 1 | Archiwum Nowe
| Podsystem 23 | [5 empty] | VI MIESIĄC
242 | expander czytnika kart | CA-64SR | 2016 | 5 | ZZO
243 | czytnik kart zbliżeniowych | CZEMM3 | 2016 | 5 | ZZO
244 | przycisk wyjścia awaryjnego | PWA | 2016 | 2 | ZZO
245 | przycisk wyjścia | KDH-EXIT 1010 | 2016 | 2 | ZZO
246 | elektrozaczep rewersyjny | KDA-STRIKE 12RN | 2016/2019 | 6 | ZZO
Podsystem 24
247 | czytnik kart zbliżeniowych | ASR 802M | 2012 | 1 | RBZ MED.
248 | sterownik | SD 560 | 2012 | 1 | RBZ MED.
249 | elektrozaczep | ES-S12AC0DC | 2018 | 1 | RBZ MED.
Podsystem 25
250 | czytnik kart zbliżeniowych | ASR 802M | 2012 | 2 | RWKL
251 | sterownik | SD 660 | 2012 | 1 | RWKL
252 | elektrozaczep rewersyjny | 1411 | 2020 | 1 | RWKL
253 | akumulator | 12V/7 AH | 2015 | 1 | RWKL
254 | zasilacz | AWZ-200 | 2012 | 1 | RWKL
Podsystem 26
255 | Bezdotykowy przycisk | BT 6B/IR | 2020 | 24 | SOR
256 | zasilacz | 12V/2A | 2020 | 24 | SOR
Podsystem 27
257 | Bezdotykowy przycisk | BT 6B/IR | 2020 | 2 | ZBO | Wybudzeniówka
258 | zasilacz | 12V/2A | 2020 | 2 | ZBO | Wybudzeniówka
Podsystem 28
259 | zasilacz | 12V/2A | 2021 | 1 | Nowa Poliklinika | Śluza blok operacyjny
260 | przycisk wyjścia | DPM SOLID LK65 | 2021 | 1 | Nowa Poliklinika | Śluza blok operacyjny
261 | elektrozaczep rewersyjny | PWA D110 | 2021 | 1 | Nowa Poliklinika | Śluza blok operacyjny
Razem: |  |  |  | 749

## RCP
REJESTRACJA CZASU PRACY
L.p. | Rodzaj urządzenia | Typ | Rok produkcji | Szt. | Miejsce zamontowania | Uwagi | Miesiąc Przeglądu
1 | sterownik | SD 660/K | 2019 | 2 | Wej. główne Blok łóżkowy |  | I MIESIĄC
2 | czytnik kart zbliżeniowych | ASR 702 M | 2007 | 2 | Wej. główne Blok łóżkowy
3 | zasilacz buforowy | AWZ-200 | 2016 | 1 | Wej. główne Blok łóżkowy
4 | akumulator | 12V/7 AH | 2016 | 1 | Wej. główne Blok łóżkowy
5 | MOXA | NPORT 5232 | 2007 | 1 | Krwiodastwo
6 | sterownik | SD 1660/M | 2006 | 2 | Wej. Rehabilitacja
7 | zasilacz buforowy | AWZ-200 | 2009.09 | 1 | Wej. Rehabilitacja | Piwnica
8 | akumulator | 12V/7 AH | 2018 | 1 | Wej. Rehabilitacja
9 | MOXA | NPORT 5232 | 2006 | 1 | Zakład Informatyki
10 | sterownik | SD 1660/M | 2006 | 2 | Klinika Psychatrii
11 | zasilacz buforowy | AWZ-200 | 2006 | 1 | Klinika Psychatrii
12 | akumulator | 12V/7 AH | 2016 | 1 | Klinika Psychatrii
13 | MOXA | NPORT 5232 | 2020 | 1 | Klinika Psychatrii
14 | czytnik kart zbliżeniowych | ASR 702 M | 2006 | 2 | Klinika Psychatrii
15 | sterownik | SD 1660/M | 2006 | 2 | POZ
16 | zasilacz buforowy | ASB-12V | 2016 | 1 | POZ
17 | akumulator | 12V/7 AH | 2009 | 1 | POZ
18 | MOXA | NPORT 5232 | 2006 | 1 | POZ | Logistyka
19 | czytnik kart zbliżeniowych | ASR 702 M | 2006 | 1 | POZ
20 | czytnik kart zbliżeniowych | ASR 802 M | 2012 | 1 | POZ
21 | sterownik | SD 1660/M | 2006 | 2 | Poliklinika
22 | zasilacz buforowy | ASB-12V | 2018 | 1 | Poliklinika
23 | akumulator | 12V/7 AH | 2016 | 1 | Poliklinika
24 | MOXA | NPORT 5232 | 2006 | 1 | Poliklinika | Kartoteki
25 | czytnik kart zbliżeniowych | ASR 702 M | 2007 | 2 | Poliklinika
26 | sterownik | SD 1660/M | 2007 | 2 | Wej. boczne Blok łóżkowy
27 | zasilacz buforowy | AWZ-200 | 2020 | 1 | Wej. główne Blok łóżkowy | Neurochirurgia
28 | akumulator | 12V/7 AH | 2020 | 1 | Wej. główne Blok łóżkowy
29 | MOXA | NPORT 5232 | 2007 | 1 | Wej. główne Blok łóżkowy
30 | MOXA | NPORT 5232 | 2011 | 1 | Krwiodastwo
31 | sterownik | SD 1662/M | 2020 | 3 | Nowa Poliklinika
32 | czytnik kart zbliżeniowych | ASR 702 M | 2020 | 1 | Nowa Poliklinika
33 | zasilacz buforowy | AWZ-200 | 2020 | 1 | Nowa Poliklinika
34 | MOXA | NPORT 5232 | 2020 | 1 | Nowa Poliklinika
Razem: |  |  |  | 45

## SSW
SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA
L.p. | Rodzaj urządzenia | Typ | Rok produkcji | Szt. | Miejsce zamontowania | Uwagi | Miesiąc Przeglądu
| Podsystem 1 | [5 empty] | I MIESIĄC
1 | centrala | INTEGTA 64 | 2014 | 1 | Blok łóżkowy - parter | Wypisy
2 | manipulator | INT-KLCDS-GR | 2014 | 1 | Blok łóżkowy - parter
3 | akumulator | 12 V/17 AH | 2018 | 1 | Blok łóżkowy - parter
4 | kontaktron | FMV 102 BR | 2014 | 1 | Blok łóżkowy - parter
5 | czujka | ISC-RPR2-W-12 | 2014 | 6 | Blok łóżkowy - parter
6 | czujka | DG 457 | 2014 | 3 | Blok łóżkowy - parter
7 | sygnalizator | SPL 2010 | 2014 | 1 | Blok łóżkowy - parter
8 | sygnalizator | SPW 100 | 2014 | 1 | Blok łóżkowy - parter
9 | kontaktron | FMV 102 BR | 2014 | 1 | Blok łóżkowy - parter | Pełnomocnik
10 | czujka | ISC-RPR2-W-12 | 2014 | 2 | Blok łóżkowy - parter
11 | czujka | DG 457 | 2014 | 1 | Blok łóżkowy - parter
12 | manipulator | INT-KLCDS-GR | 2014 | 1 | Blok łóżkowy - parter
Podsystem 2
13 | centrala | GALAXY 48 | 2009.01 | 1 | Blok łóżkowy - parter | była Cytogenetyka
14 | manipulator | CP037 | 2009 | 1 | Blok łóżkowy - parter
15 | akumulator | 12 V/18 AH | 2015 | 1 | Blok łóżkowy - parter
16 | kontaktron | FMV 102 BR | 2014 | 1 | Blok łóżkowy - parter
17 | czujka | ELKORN IR 918 AM | 2014 | 6 | Blok łóżkowy - parter
18 | czujka | RX-40Q | 2014 | 1 | Blok łóżkowy - parter | Mag. Cytogenetyki
| Podsystem 3 | [5 empty] | II MIESIĄC
19 | centrala | INTEGTA 64 | 2016 | 1 | Blok łóżkowy - piwnica | Archiwum szpitala
20 | manipulator | INT-KLCDS-GR | 2016 | 1 | Blok łóżkowy - piwnica
21 | akumulator | 12 V/17 AH | 2016 | 1 | Blok łóżkowy - piwnica
22 | kontaktron | B-1 | 2016 | 23 | Blok łóżkowy - piwnica
23 | czujka | RX 40Q | 2016 | 6 | Blok łóżkowy - piwnica
24 | sygnalizator | SPW 100 | 2016 | 2 | Blok łóżkowy - piwnica
25 | expander wejść | INT-E | 2016 | 2 | Blok łóżkowy - piwnica
26 | syntezer mowy | SM-2 | 2016 | 1 | Blok łóżkowy - piwnica
Podsystem 4
27 | centrala | INTEGTA 32 | 2017 | 1 | Blok łóżkowy - piwnica | Rezonans Nowy
28 | manipulator | INT-KLCDS-GR | 2017 | 1 | Blok łóżkowy - piwnica
29 | akumulator | 12 V/7 AH | 2017 | 1 | Blok łóżkowy - piwnica
30 | kontaktron | B-1 | 2017 | 2 | Blok łóżkowy - piwnica
31 | czujka | DSC LC-100 | 2017 | 5 | Blok łóżkowy - piwnica
32 | sygnalizator | SPW 100 | 2017 | 2 | Blok łóżkowy - piwnica
33 | syntezer mowy | SM-2 | 2017 | 1 | Blok łóżkowy - piwnica
| Podsystem 5 | [5 empty] | III MIESIĄC
34 | centrala | INTEGTA 24 | 2012 | 1 | Zakład Informatyki
35 | manipulator | INT-KLCDS-GR | 2012 | 1 | Zakład Informatyki
36 | akumulator | 12 V/7 AH | 2012 | 1 | Zakład Informatyki
37 | kontaktron | B-1 | 2012 | 7 | Zakład Informatyki
38 | czujka | RX 40Q | 2012 | 4 | Zakład Informatyki
39 | sygnalizator | SPW 100 | 2012 | 1 | Zakład Informatyki
40 | sygnalizator | SV 103 | 2012 | 1 | Zakład Informatyki
41 | expander wejść | INT-E | 2012 | 1 | Zakład Informatyki
42 | syntezer mowy | SM-2 | 2012 | 1 | Zakład Informatyki
Podsystem 6
43 | centrala | GALAXY 48 | 2009.01 | 1 | Kancelaria tajna
44 | manipulator | CP037 | 2007 | 1 | Kancelaria tajna
45 | akumulator | 12 V/28 AH | 2015 | 1 | Kancelaria tajna
46 | expander wejść | RIO | 2010.03 | 1 | Kancelaria tajna
47 | expander wejść | RIO z zasilaczem | 2007.05 | 1 | Kancelaria tajna
48 | czujka | ELKORN IR 918 AM | 2007 | 3 | Kancelaria tajna
49 | czujka | KIT ALFA V2 | 2007 | 2 | Kancelaria tajna
50 | czujka | AD 700 AM | 2007 | 1 | Kancelaria tajna
51 | kontaktron | CQR SC550 | 2007 | 13 | Kancelaria tajna
52 | przycisk napadowy | PASP1 CQR | 2007 | 3 | Kancelaria tajna
53 | sygnalizator | AS 610 | 2007 | 1 | Kancelaria tajna
54 | manipulator | CP037 | 2005 | 1 | Kasa
55 | akumulator | 12 V/18 AH | 2018 | 1 | Kasa
56 | expander wejść | RIO z zasilaczem | 2005 | 1 | Kasa
57 | czujka | OPTEX RXC-ST | 2016 | 1 | Kasa
58 | czujka | KIT ALFA V2 | 2005 | 1 | Kasa
59 | czujka | AD 700 AM | 2005 | 1 | Kasa
60 | kontaktron | CQR SC550 | 2005 | 2 | Kasa
61 | przycisk napadowy | PASP1 CQR | 2004 | 1 | Kasa
62 | przycisk napadowy | KABE PN-01M | 2005 | 1 | Kasa
63 | sygnalizator | SPL2010 | 2005 | 1 | Kasa
64 | sygnalizator | SPW 100 | 2005 | 1 | Kasa
65 | czujka | VVS 300.F | 2005 | 1 | Kasa
66 | manipulator | CP037 | 2007 | 1 | Biuro przepustek | z systemu Kasa / Kancelaria tajna
67 | expander wejść | RIO z zasilaczem | 2006 | 1 | Biuro przepustek
68 | akumulator | 12 V/18 AH | 2017 | 1 | Biuro przepustek
| Podsystem 7 | [5 empty] | IV MIESIĄC
69 | centrala | INTEGTA 64 | 2006 | 1 | Magazyn 10
70 | manipulator | INT-KLCDS-GR | 2006 | 1 | Magazyn 10
71 | akumulator | 12 V/17 AH | 2016 | 1 | Magazyn 10
72 | kontaktron | MC-270 | 2006 | 4 | Magazyn 10
73 | czujka | RX 40Q | 2006 | 13 | Magazyn 10
74 | sygnalizator | SPW 100 | 2006 | 1 | Magazyn 10
75 | sygnalizator | SP 500 | 2006 | 1 | Magazyn 10
76 | expander wejść | INT-E | 2006 | 1 | Magazyn 10
77 | syntezer mowy | SM-2 | 2006 | 1 | Magazyn 10
Podsystem 8
78 | centrala | INTEGTA 64 | 2006 | 1 | Magazyn 10 | Pom.narkotyków
79 | manipulator | INT-KLCDS-GR | 2006 | 1 | Magazyn 10
80 | akumulator | 12 V/7 AH | 2015 | 1 | Magazyn 10
81 | kontaktron | B-1 | 2006 | 3 | Magazyn 10
82 | czujka | KOBALT-PLUS | 2006 | 2 | Magazyn 10
83 | sygnalizator | AS 610 | 2006 | 2 | Magazyn 10
84 | syntezer mowy | SM-2 | 2006 | 1 | Magazyn 10
| Podsystem 9 | [5 empty] | V MIESIĄC
85 | centrala | INTEGTA 64 | 2012 | 1 | Pralnia
86 | manipulator | INT-KLCDS-GR | 2012 | 1 | Pralnia
87 | akumulator | 12 V/7 AH | 2012 | 1 | Pralnia
88 | czujka | IVORY | 2012 | 5 | Pralnia
89 | czujka | LC-104 | 2012 | 8 | Pralnia
90 | sygnalizator | SP 4001R | 2012 | 1 | Pralnia
91 | syntezer mowy | SM-2 | 2012 | 1 | Pralnia
92 | sygnalizator | SPE 220R | 2012 | 2 | Pralnia
93 | expander wejść | INT-E | 2012 | 2 | Pralnia
94 | kontaktron | B-1 | 2012 | 6 | Pralnia
Podsystem 10
95 | centrala | INTEGTA 32 | 2018 | 1 | Archiwum Nowe
96 | manipulator | INT-KLCDS-GR | 2015 | 1 | Archiwum Nowe
97 | akumulator | 12 V/7 AH | 2015 | 1 | Archiwum Nowe
98 | czujka | RXC-ST | 2015 | 5 | Archiwum Nowe
99 | sygnalizator | SPW 100 | 2015 | 2 | Archiwum Nowe
100 | expander wejść | INT-E | 2015/2021 | 2 | Archiwum Nowe
101 | syntezer mowy | SM-2 | 2015 | 1 | Archiwum Nowe
102 | kontaktron | B-1 | 2015 | 9 | Archiwum Nowe
103 | czunik zalania | FD-1 | 2021 | 4 | Archiwum Nowe
| Podsystem 11 | [5 empty] | VI MIESIĄC
103 | centrala | INTEGTA 128 | 2016 | 1 | ZZO
104 | manipulator | INT-KLCDS-GR | 2016 | 5 | ZZO
105 | expander wejść | INT-E | 2016 | 4 | ZZO
106 | expander | INT-EPS | 2016 | 3 | ZZO
107 | sygnalizator | SPL-2010 | 2016 | 2 | ZZO
108 | sygnalizator | SPW 100 | 2016 | 1 | ZZO
109 | czujka | LC-100-PI | 2016 | 12 | ZZO
110 | czujka | LC-100-PIMKS | 2016 | 4 | ZZO
111 | czujka | AC-100 | 2016 | 10 | ZZO
112 | zasilacz buforowy | APS-412 | 2016 | 3 | ZZO
113 | kontaktron | MET 204AM | 2016 | 12 | ZZO
114 | kontaktron | TANE 60QC | 2016 | 24 | ZZO
115 | przycisk napadowy | PASP1 CQR | 2016 | 4 | ZZO
116 | akumulator | 12 V/18 AH | 2016 | 7 | ZZO
117 | przycisk napadowy | RSU-K01/2 | 2016 | 6 | ZZO
118 | zasilacz stabilizowany | EN 54 3A | 2016 | 3 | ZZO
119 | sygnalizator | MOS-2 | 2006 | 2 | Biuro przepustek nr.2 | z systemu ZZO
120 | manipulator | INT-KLCDS-GR | 2016 | 1 | Biuro przepustek | z systemu ZZO
Podsystem 12
121 | centrala | INTEGTA 128 | 2018 | 1 | Poliklinika | Gabinety Psychiatrii
122 | manipulator | INT-KLCDS-GR | 2018 | 1 | Poliklinika
123 | akumulator | 12 V/18 AH | 2018 | 1 | Poliklinika
124 | radiolinia | RSV K04 | 2018 | 1 | Poliklinika
125 | pilot do radiolini | RAP-100 | 2018 | 4 | Poliklinika
126 | syntezer mowy | SM-2 | 2018 | 1 | Poliklinika
Razem: |  |  |  | 345

## Domofony
SYSTEM DOMOFONÓW
L.p. | Rodzaj urządzenia | Typ | Rok produkcji | Szt. | Miejsce zamontowania | Uwagi | Miesiąc Przeglądu
| Podsystem 1 | [5 empty] | I MIESIĄC
1 | unifon CODI | PRLPC255 | 2011 | 1 | Blok łóżkowy - II piętro | OIOM
2 | zasilacz | ST50VA-19250 | 2012 | 1 | Blok łóżkowy - II piętro
3 | komutator | 2704 | 2008 | 2 | Blok łóżkowy - II piętro
4 | komutator | 2704 | 2017 | 1 | Blok łóżkowy - II piętro
5 | słuchawka Gigaster | DA 210 | 2018 | 3 | Blok łóżkowy - II piętro
6 | słuchawka CODI | APS-613 | 2013/2019 | 2 | Blok łóżkowy - II piętro
7 | słuchawka | MT-508 | 2015 | 1 | Blok łóżkowy - II piętro
8 | elektronika | M2402 | 2011 | 1 | Blok łóżkowy - II piętro
9 | zasilacz | AWZ-300 | 2010 | 1 | Blok łóżkowy - II piętro
10 | radiolinia | RA-200 | 2008 | 1 | Blok łóżkowy - II piętro
11 | pilot do radiolini | RAP-100 | 2008 | 2 | Blok łóżkowy - II piętro
Podsystem 2
12 | unifon CODI | PRLPC255 | 2011 | 2 | Blok łóżkowy - I piętro | ZBO
13 | zasilacz | ST50VA-19250 | 2011 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro
14 | komutator | 2704 | 2011 | 2 | Blok łóżkowy - I piętro
15 | słuchawka CODI | APS-713 | 2011 | 4 | Blok łóżkowy - I piętro
16 | elektronika | M2402 | 2011 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro
| Podsystem 3 | [5 empty] | II MIESIĄC
17 | przyzywówka | IR-PULPIT INTERSIM | 2013 | 3 | Blok łóżkowy - I piętro | SZOR
18 | głośnik | ISR-Aparat INTERSIM | 2013 | 3 | Blok łóżkowy - I piętro
Podsystem 4
19 | unifon CODI | PRLPC255 | 2008/2019 | 5 | Blok łóżkowy - parter | Sterylizacja
20 | zasilacz | ST20VA-19250 | 2008/2019 | 2 | Blok łóżkowy - parter
21 | słuchawka CODI | APS-613 | 2008 | 8 | Blok łóżkowy - parter
| Podsystem 5 | [5 empty] | III MIESIĄC
22 | słuchawka | SMART 5P | 2003 | 1 | Krwiodastwo
23 | elektronika | 4LX II | 2003 | 1 | Krwiodastwo
24 | zasilacz | FENIX TRF 8 | 2003 | 1 | Krwiodastwo
25 | unifon | FENIX | 2003 | 1 | Krwiodastwo
Podsystem 6
26 | elektronika | FIMPRO WRD45 IS | 2013.10 | 1 | Zakład Radiologii | Naczyniówka
27 | słuchawka | LASKOMEX 4P1265E | 2013 | 1 | Zakład Radiologii
28 | unifon | FIMPRO O/N/M-KR1M | 2013 | 1 | Zakład Radiologii
| Podsystem 7 | [5 empty] | IV MIESIĄC
29 | intercom | COMMAX CM-812 | 2013 | 3 | Apteka
Podsystem 8
30 | intercom | TP-1L | 2018 | 3 | Blok łóżkowy - II piętro | Okulistyka
Podsystem 9
31 | elektronika | FIMPRO WRD45 IS | 2019 | 1 | Klinika Psychatrii
32 | słuchawka | LASKOMEX 4P1265E | 2019 | 1 | Klinika Psychatrii
33 | unifon | FIMPRO O/N/M-KR1M | 2019 | 1 | Klinika Psychatrii
| Podsystem 10 | [5 empty] | V MIESIĄC
34 | elektronika | FIMPRO WRD45 BT | 2019 | 2 | Kuchnia
35 | słuchawka | LASKOMEX LM 8 | 2019 | 2 | Kuchnia
36 | unifon | FIMPRO O/N/M-KR1M | 2019 | 2 | Kuchnia
37 | słuchawka | SMART 5P | 2019 | 1 | Kuchnia
38 | elektronika | 4LX II | 2019 | 1 | Kuchnia
39 | zasilacz | FENIX TRF 8 | 2019 | 1 | Kuchnia
40 | unifon | FENIX | 2019 | 1 | Kuchnia
Podsystem 11
41 | słuchawka | ATLANTICO 1133/35a | 2012 | 6 | Pralnia
42 | płyta rozmówna | SINTHESI 1145/20 | 2012 | 2 | Pralnia
43 | panel przyciskowy | SINTHESI 1145/14 | 2012 | 3 | Pralnia
44 | panel wywołania | SINTHESI 1145/21 | 2012 | 3 | Pralnia
45 | panel przyciskowy | SINTHESI 1145/12 | 2012 | 2 | Pralnia
46 | zasilacz | 18 K 1 | 2012 | 2 | Pralnia
| Podsystem 12 | [5 empty] | VI MIESIĄC
47 | bramofon | 1L | 2020 | 2 | SOR
48 | kaseta rozmówna | NKR3 | 2020 | 1 | SOR
49 | wzmacniacz rozmówny | WRD/BT | 2020 | 1 | SOR
50 | przekaźnik | 2BE IKA | 2020 | 2 | SOR
51 | zasilacz | Z 25 | 2020 | 1 | SOR
52 | mikrofon | ARC-RC | 2020 | 2 | SOR
Podsystem 13
53 | bramofon | ADP- 11A3 | 2020 | 1 | SOR
54 | kaseta rozmówna | ADP- 51A3 | 2020 | 1 | SOR
Podsystem 14
55 | bramofon | ADP- 11A3 | 2020 | 1 | SOR
56 | kaseta rozmówna | ADP- 51A3 | 2020 | 1 | SOR
Razem: |  |  |  | 104

## Videodomofony
SYSTEM VIDEODOMOFONÓW
L.p. | Rodzaj urządzenia | Typ | Rok produkcji | Szt. | Miejsce zamontowania | Uwagi | Miesiąc Przeglądu
| Podsystem 1 | [5 empty] | I MIESIĄC
1 | monitor KENWEI | KW 128 C | 2011.10 | 1 | Kardiologia Inwazyjna
2 | unifon KENWEI | KW138M/MC | 2011.10 | 1 | Kardiologia Inwazyjna
Podsystem 2
3 | monitor KENWEI | KW 128 C | 2011.10 | 1 | Kardiologia R
4 | unifon KENWEI | KW138M/MC | 2011.10 | 1 | Kardiologia R
Podsystem 3
5 | monitor / unifon | ELAD UD35 P | brak informacji | 1 kpl | Kardiologia R | Gabinet lekarski
Podsystem 4
6 | monitor EURA | VDP-163A | 2018 | 1 | Blok łóżkowy - III piętro | Nowa Ortopedia
7 | unifon EURA | VDA-13A3 | 2018 | 1 | Blok łóżkowy - III piętro
| Podsystem 5 | [5 empty] | II MIESIĄC
8 | zasilacz | PSU 5B | 2016 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro | Neurologia
9 | monitor VIDEOS | 670 W | 2015 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro
10 | stacja bramowa | S6S | 2015 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro
11 | przycisk wyjścia | DPM SOLID LK65 | 2015 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro
12 | przycisk dzwonka | przycisk dzwonkowy | 2015 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro
13 | buzer dźwiękowy | ACSTAG KME12V | 2015 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro
Podsystem 6
14 | monitor VIDEOS | 670 W | 2015 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro | Tomograf komp.
15 | stacja bramowa | S6S | 2015 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro
16 | zasilacz | PSU 5B | 2015 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro
Podsystem 7
17 | monitor | BIACINO | 2011 | 5 | Blok łóżkowy - I piętro | SZOR
18 | unifin | BIACINO | 2011 | 3 | Blok łóżkowy - I piętro
| Podsystem 8 | [5 empty] | III MIESIĄC
19 | monitor VIDEOS | 670 W | 2017 | 1 | Blok łóżkowy - parter | Neuruchirurgia
20 | stacja bramowa | S6S | 2017 | 1 | Blok łóżkowy - parter
21 | zasilacz | PSU 5B | 2015 | 1 | Blok łóżkowy - parter
Podsystem 9
22 | unifon Commax | DRC-4BAN | 2008 | 1 | Blok łóżkowy - parter | była Cytogenetyka
23 | monitor | APV-4CMD/2 | 2008 | 2 | Blok łóżkowy - parter
24 | zasilacz | RF 2A | 2008 | 1 | Blok łóżkowy - parter
Podsystem 10
25 | monitor VIDEOS | 670 W | 2015 | 1 | Tomograf komputerowy
26 | stacja bramowa | S6S | 2015 | 1 | Tomograf komputerowy
27 | zasilacz | PSU 5B | 2015 | 1 | Tomograf komputerowy
28 | monitor VIDEOS | 670 W | 2015 | 1 | Tomograf komputerowy | wej. Sterownia
29 | stacja bramowa | S6S | 2015 | 1 | Tomograf komputerowy
30 | zasilacz | PSU 5B | 2015 | 1 | Tomograf komputerowy
| Podsystem 11 | [5 empty] | IV MIESIĄC
31 | monitor VIDEOS | 670 W | 2015 | 1 | Gabinet USG
32 | stacja bramowa | S6S | 2015 | 1 | Gabinet USG
33 | zasilacz | PSU 5B | 2015 | 1 | Gabinet USG
Podsystem 12
34 | monitor VIDEOS | QC PAAS | 2013 | 2 | Apteka
35 | stacja bramowa | SAC 35C-CK(2) | 2013 | 2 | Apteka
36 | zasilacz | PSU 5B | 2013 | 1 | Apteka
Podsystem 13
37 | stacja bramowa | FARFISA MD41 | 2009 | 1 | Blok łóżkowy - piwnica | Archiwum Szpitala
38 | monitor | KM 8100 W | 2009 | 1 | Blok łóżkowy - piwnica
39 | zasilacz | 1281E | 2009 | 1 | Blok łóżkowy - piwnica
| Podsystem 14 | [5 empty] | V MIESIĄC
40 | unifon ABAXO | MC-420C | 2016 | 1 | Blok łóżkowy - piwnica | Rezonans Nowy
41 | monitor ABAXO | M-420 | 2016 | 1 | Blok łóżkowy - piwnica
Podsystem 15
42 | unifon | Videos S1103A | 2019 | 1 | Kancelaria tajna
43 | monitor | Videos M1022B | 2019 | 3 | Kancelaria tajna
44 | zasilacz | Videos P24/18 | 2019 | 1 | Kancelaria tajna
45 | przycisk wyjścia | DPM SOLID LK65 | 2019 | 2 | Kancelaria tajna
Podsystem 16
46 | monitor VIDEOS | 670 W | 2015 | 1 | Archiwum Nowe
47 | stacja bramowa | S6S | 2015 | 1 | Archiwum Nowe
48 | zasilacz | PSU 5B | 2015 | 1 | Archiwum Nowe
| Podsystem 17 | [5 empty] | VI MIESIĄC
49 | monitor 7" | OP-VM7 | 2016 | 6 | ZZO
50 | stacja bramowa | SL 255RC | 2016 | 2 | ZZO
51 | przełącznik wideo | OPVP4 | 2016 | 1 | ZZO
52 | moduł komunikacyjny | OP-H4MS | 2016 | 1 | ZZO
53 | rozdzielacz wideo | OP-VR4 | 2016 | 2 | ZZO
54 | zasilacz | AC-40 2,5 A | 2016 | 1 | ZZO
55 | zasilacz | AC-20 1,5 A | 2016 | 1 | ZZO
56 | zasilacz | DR-30-15 | 2016 | 2 | ZZO
Podsystem 18
57 | monitor VIDEOS | 670 W | 2015 | 1 | Biuro przepustek | wejście bok
58 | stacja bramowa | S6S | 2015 | 1 | Biuro przepustek
59 | zasilacz | PSU 5B | 2015 | 1 | Biuro przepustek
Podsystem 19
60 | monitor VIDEOS | 670 W | 2016 | 1 | Biuro przepustek | słupek szlaban
61 | stacja bramowa | S601 | 2016 | 1 | Biuro przepustek
62 | zasilacz | PSU 5B | 2016 | 1 | Biuro przepustek
Razem: |  |  |  | 81