Bydgoszcz, 28.10.2022r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy, ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz zwraca się z prośbą o nadesłanie oferty wykonania usługi polegającej na:

- poborze prób oraz przeprowadzenie badań laboratoryjnych parametrów wody i ścieków w zakresie określonych w formularzu oferty;

- termin realizacji przedmiotu umowy: 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy

- badania będą wykonywane zgodnie z następującym harmonogramem:

| Nr zadania | Nazwa zadania | Termin badania | Punkt poboru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Badanie ścieków. | do 10-ego Maja i Listopada każdego roku | Studzienka S1 i S2 |
| 2. | Monitoring substancji promieniotwórczych tj. pomiar stężenia radonu, trytu oraz izotopów promieniotwórczych radu: Ra-226 i Ra-228 | Grudzień | Studnia głębinowa |
| 3. | Monitoring przeglądowy wody do spożycia | Marzec | Hydrofornia (woda uzdatniona) za odżelaziaczami, budynek nr 14 |
| 4. | Badanie wody do celów dializacyjnych | do 10-ego każdego miesiąca | Woda z końca linii dystrybucyjnej, Woda po RO |
| 5. | Badanie wody do celów dializacyjnych | do 10-ego Czerwca, Grudnia każdego roku | Woda przed RO ,Woda po RO |

Ofertę proszę podesłać na maila: m.cieslak@10wsk.mil.pl

do dnia 14.11.2022r.