24-01-2023 r.

ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIE DO SPECYFIKACJI

Znak sprawy 72/SZSJU/2023

1. Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z filtrem do oznaczania gazometrii z heparyną litową, o objętości 1 lub 3 ml (do wyboru Zamawiającego)?

Zamawiający dopuści Strzykawkę z filtrem do oznaczenia gazometrii z heparyna litowa o objętości 1ml. Pozostały opis jak w formularzu zapytania ofertowego. (Każda strzykawka pakowana osobno, sterylna).

Inspektor

mgr Teresa Wąsowska-Olejko