10-01-2023 r.

Dotyczy : Wyjaśnień do formularza oferty

Nr sprawy: 16/SZSJU/23

1. Pytanie

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej poliuretanowej

o gr.0,03mm, oddychająca, rozciągliwa, niepalna , wysoki stopień

przylepności do ciała pacjenta, przeznaczone do wszystkich rodzajów

zabiegów chirurgicznych, zwłaszcza do zabiegów długotrwałych. Folia

antystatyczna, hypoalergiczna z klejem akrylowym, przepuszczalność

(MVTR)>850g/m2/24h.Pakowane podwójnie, zewn. op: folia papier a 20szt,

jałowa 28cm x 45cm (powierzchnia przylepna 22cm x 45cm)

Odp. Zamawiający dopuszcza

2. Pytanie

Czy zamawiający dopuści folie o przepuszczalności większej bądź równej 600 g/m2/24g?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Czy zamawiający dopuści folie o grubości 25μ?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Czy zamawiający dopuści folie w rozmiarze 45x28 cm jest to powierzchnia lepna 28x53,5 cm powierzchnia całkowita

Odp. Zamawiający dopuszcza

Czy zamawiający wymaga folię z systemem aplikacji ze znacznikiem uwolnienia linera?

Odp. Zamawiający nie wymaga a dopuszcza

Czy zamawiający dopuści folie pakowana w papier papier?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Inspektor

mgr Teresa Wąsowska-Olejko