|  | Formularz Oferty Zapytania ofertowego | PR25_P01_F29_W3 |
| --- | --- | --- |

Bydgoszcz dn.07.03.2023 r.

oznaczenie sprawy   230  /WZMed/23

(oznacza Kier. SZP)

FORMULARZ

ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dla zamówień o wartości poniżej 130 000 PLN -określonych na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 Ustawy 
z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. .z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.)
- do niniejszego zamówienia ustawy nie stosuje się.

Część A (wypełnia Zamawiający)

- Nazwa i adres Zamawiającego:

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

- Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa:

-Przenośny zestaw do elektroterapii  – 1 kpl.

-Przenośny zestaw do biostymulacji  laserowej  – 1 kpl.

- Opis przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Nazwa towaru | J.M | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przenośny aparat do elektroterapii ,generator fali TENS i NEMS,do leczenia różnych form bólów mięśniowych, posiada 4 niezależne wyjścia, pozwalające na rehabilitację 2 osób w tym samym czasie, do terapii i leczenia bólu układu kostnego, mięśni ,posiada prądy REHA: jonoforeza niska, średnia i wysoka, odnerwienie:50,100,150,200,250,300 ms , prąd trójkątny 50,100,150,200,250,300 ms, TENS modulację amplitudy, naprzemienny, modulowanie częstotliwości ,prąd Kotza, rapid, endotroficzny, ból szyjny, pleców, skręcenia, TENS Burst ,TENS endotroficzny, prądy NMES: opór, siła, regeneracja, mięśni, relaksacja,, masaż, programy URO: wysiłkowe, naglące, mieszane, nietrzymania moczu ,zawiera baterie, przewody ,elektrody kwadratowe, owalne, okrągłe, instrukcja obsługi, certyfikat medyczny , torba ,gwarancja minimum 24 miesiące. | kpl. | 1 |
| 2. | Przenośny aparat do laseroterapii do leczenia stanów zapalnych ,kontuzji, urazów, uśmierzania bólu, przyspieszania regeneracji tkanki, posiada 14 diod laserowych, sondę prysznicową, możliwość pracy na baterii lub podłączenia sieciowego, tryb impulsów ciągły i przerywany, moc ok.600 mW , okulary ochronne, torba w zestawie, certyfikat medyczny, gwarancja minimum 24 miesiące. | kpl. | 1 |

- Termin wykonania zamówienia: do 10 dni  od złożenia zamówienia

- Płatność w terminie  30  dni

(inne warunki)

- Kryteria i zasady oceny ofert :

Cena 100%

(np. cena, okres gwarancji, świadczenie serwisu pogwarancyjnego, itp.)

- Forma złożenia oferty:

Ofertę (wypełniony „Formularz oferty – część B” wraz z wymaganymi załącznikami, jeżeli dotyczą) należy złożyć w terminie 3 dni od umieszczenia na stronie internetowej Szpitala czyli do dnia 10.03. 202r.  do godz14.00 w formie:

- pisemnej  (osobiście w kancelarii Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1430 lub listownie na adres Zamawiającego) (*);

- faksem na numer (*): 261 416 215

- w wersji elektronicznej na adres e-mail: (*)wioletta.kaszuba@10wsk.mil.pl

Oferta złożona po terminie, nie będzie rozpatrywana (oceniana).

- Do oferty należy dołączyć: foldery, zdjęcia.

- Informacje dodatkowe:

- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane do Wykonawców, którzy złożyli oferty;

- Zamawiający ma zamiar zawrzeć z Wykonawcą umowę w formie pisemnej na wykonanie zamówienia(*);

- Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.

- ogólne warunki umowy stanowią załącznik do niniejszego formularza oferty(*).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania;

- Dodatkowe informacje do uzyskania u p. Wioletta Kaszuba Tel./e-mail 261 416 215

## 10.   Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

## Zamawiający, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych   w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:

## w celu prowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego :

## Dostawa :Przenośny zestaw do laseroterapii i i biostymulacji laserowej – nr sprawy  230 /WZMed/23 prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, przetwarzane będą dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

## administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz Tel.:  261 417 001; Faks.:  261 416 110,  e-mail: szpital@10wsk.mil.pl.

## inspektorem ochrony danych osobowych w 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej jest p. Marek Powała, kontakt: marek.powala@10wsk.mil.pl

## odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;

## Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

## obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

## w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

## posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, z tym że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z tym że prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

- Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

- Integralną częścią niniejszego Formularza oferty (części A) jest:

- Formularz oferty

Wioletta Kaszuba

(podpis osoby prowadzącej postępowanie)

______________

(*) niepotrzebne skreśli

Oznaczenie sprawy        230   /WZMed/23

Część B (wypełnia Wykonawca)

FORMULARZ

ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dla zamówień o wartości poniżej 130 000 PLN - określonych na podstawie art. 2 ust 1 pkt. 1 Ustawy

z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.)
- do niniejszego zamówienia ustawy nie stosuje się.

Dostawa:

- Przenośny zestaw do elektroterapii  – 1 kpl.

-Przenośny zestaw do biostymulacji  laserowej  – 1 kpl.

(nazwa przedmiotu zamówienia - wypełnia Zamawiający przed przekazaniem 
formularza dla Wykonawcy)

- Nazwa i adres Wykonawcy:

Nazwa:…………………………………………………………………………………………….

………………..…………………………………………………………………………………......

Adres:……………………………………………………………………………………………...

NIP: ………………………………………………………………………………………….…….

REGON: ………………………………………………………………………………..…..…….

Telefon i fax.: …………………………………………………………….………………..…….

e-mail: ………………………………….………………………………………………………….

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za:

| Lp. | Nazwa towaru | J.M | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przenośny aparat do elektroterapii ,generator fali TENS i NEMS,do leczenia różnych form bólów mięśniowych, posiada 4 niezależne wyjścia, pozwalające na rehabilitację 2 osób w tym samym czasie, do terapii i leczenia bólu układu kostnego, mięśni ,posiada prądy REHA: jonoforeza niska, średnia i wysoka, odnerwienie:50,100,150,200,250,300 ms , prąd trójkątny 50,100,150,200,250,300 ms, TENS modulację amplitudy, naprzemienny, modulowanie częstotliwości ,prąd Kotza, rapid, endotroficzny, ból szyjny, pleców, skręcenia, TENS Burst ,TENS endotroficzny, prądy NMES: opór, siła, regeneracja, mięśni, relaksacja,, masaż, programy URO: wysiłkowe, naglące, mieszane, nietrzymania moczu ,zawiera baterie, przewody ,elektrody kwadratowe, owalne, okrągłe, instrukcja obsługi, certyfikat medyczny torba ,gwarancja minimum 24 miesiące |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Przenośny aparat do laseroterapii do leczenia stanów zapalnych ,kontuzji, urazów, uśmierzania bólu, przyspieszania regeneracji tkanki, posiada 14 diod laserowych, sondę prysznicową, możliwość pracy na baterii lub podłączenia sieciowego, tryb impulsów ciągły i przerywany, moc ok.600 mW , okulary ochronne, torba w zestawie, certyfikat medyczny, gwarancja minimum 24 miesiące |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Koszty dodatkowe np. Transport |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

CENA ZA 1 kpl.

Cena netto:	………………………………….[PLN]

stawka VAT:	………%.

Cena brutto:	………………………………….[PLN]

słownie brutto:	………………………………….[PLN

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA:

Cena netto:	………………………………….[PLN]

stawka VAT:	………%.

Cena brutto:	………………………………….[PLN]

słownie brutto:

…………………………………………………………………………………………

W przypadku ewentualnych kosztów wysyłki prosimy je wyszczególnić, a następnie dodać do oferty

- Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie ………………........................

/ odpowiednio dla zadań /*

- Udzielamy/zapewniamy………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..………….......…………………..

(w zależności od kryteriów określonych przez Zamawiającego w Formularzu oferty 
w części A w pkt 6)

- Oświadczamy, iż uważamy się za związanych z niniejszą ofertą 
przez okres ………….….  dni liczonych od dnia składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia 
 i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że:

- prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym* lub wpisanej w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej*,

- posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,

- dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia,

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu

- Integralną częścią niniejszego Formularza oferty (części B) jest:

- ………………………………………………..*

…………………..…. dnia ………………

……………………………………………..

(podpis osoby uprawnionej

(pieczęć Wykonawcy)

______________

(*) niepotrzebne skreślić