Bydgoszcz, dnia 17.03.2023 r.

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: zapytania ofertowego na ”Dostawa – Piła oscylacyjna do cięcia gipsu ”– oznaczenie sprawy 270/WZMed/23

W wyniku otrzymania zapytania Zamawiający udziela poniższej odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

         Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na zaoferowanie Piła oscylacyjna do cięcia gipsu:
zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz,

         moc 500 W,

         oscylacje regulowane od 6500 do 24000,

         przewód zasilający 5 m,

          włącznik,

         waga piły 1,25kg bez kabla – z kablem 1,5kg

         ostrze go gipsu naturalnego o średnicy 50 mm,

          ostrze go gipsu naturalnego o średnicy 65 mm.
komplet

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający

Wyk. D. Wiśniewska, tel. 261 416 215

Data: 17.03.2023 r.