05-04-2023 r.

Dotyczy : Wyjaśnień do formularza oferty

Nr sprawy: 338/SZSJU/23

1. Pytanie

Czy zamawiający dopuści stenty kobaltowo-chromowe uwalniające lek antyproliferacyjny – Rapamacynę z biodegradowalnego polimeru o profilu stentu nie więcej niż 0.042” dla stentu 3,0 mm oraz ciśnieniu nominalnym 10 atm, możliwości doprężenia:  do 3,5 mm dla średnic 2,5 – 3,0 mm i do 4, 5mm. dla średnic 3.5 – 4,0 mm, spełniając pozostałe parametry?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Inspektor

mgr Teresa Wąsowska-Olejko