06-04-2023 r.

Dotyczy : Wyjaśnień do formularza oferty

Pytanie dot. zapytania ofertowego 339/SZSJU/2023:

Czy Zamawiający dopuści elektrodę monopolarną, jednorazową, jałową, typ nożyk, długość 153mm, szer. części roboczej 2,3mm;grubość części roboczej 0,5mm; wtyk do uchwytu 2,38-4 mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Inspektor

mgr Teresa Wąsowska-Olejko