05-04-2023 r.

Dotyczy : Wyjaśnień do formularza oferty

Nr sprawy: 338/SZSJU/23

2. Pytanie

Czy dopuszczacie Państwo, w Zadaniu 1, zaoferowanie stentów o nieco zmienionych parametrach:

- ciśnienie nominalne: 9 atm dla śr. 2,0-2,5mm; 12 atm dla śr. 2,75-4,0mm; 11 atm dla dł. 48 mm

- ciśnienie RBP: 16 atm (18 atm. dla dł. 48mm)

- profil przejścia stentu osadzonego na balonie 0,039” przy średnicy 3,0mm

I spełniających pozostałe wymagania opisu?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Inspektor

mgr Teresa Wąsowska-Olejko