23-05-2023r.

Dotyczy : Wyjaśnień do formularza oferty

Nr sprawy: 477/SZSJU/23

Pytanie 1

Dotyczy Zadania 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji stawu kolanowego bez worka  o poniższym składzie i parametrach?

Zestaw wykonany z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o min. gramaturze 67 g/m2. Chłonność materiału laminatu min. 190ml/m2, chłonność w miejscu padu min. 440 ml/m2. Odporność na przenikanie cieczy min. 230 cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 180kPa, odporność na rozerwanie na sucho łaty chłonnej min. 102 kPa. Jest zgodny z normą EN 13795 (1-3), każdy zestaw posiada informację o dacie ważności, nr REF i nr serii w postaci min. dwóch naklejek do umieszczenia na karcie  pacjenta. Obłożenie posiada I klasę palności palności CFR 1610.1x serweta wzmocniona na stół narzędziowy 240x150cm stanowiaca owinięcie pakietu, 150 x 190 cm (owinięcie)

W składzie:

1x serweta wzmocniona na stół narzędziowy 150 x 190 cm (owinięcie)

1x serweta na stolik Mayo standardowa  80x145cm złożona rewersowo

1x serweta na stolik Mayo 145x80 złożony rewersowo- osobno pakowana

1 x serweta dwuwarstwowa nieprzylepna 150 x 180 cm

1x serweta dwuwarstwowa nieprzylepna 100 x 150- cm osobno pakowana

1 x serweta dwuwarstwowa 220 x 320 cm  ze wzmocnieniem    do artroskopii z otworem samouszczelniajacym się 5x7 cm, bez worka,

1x serweta dwuwarstwowa przylepna na  ekran anestezjologiczny 150 x 240cm brak

2x taśma lepna włókninowa 10x50cm,

1x osłona na kończynę rolowana 35x80cm,

2x opaska elastyczna 12cmx5m;brak

1xkubek przeźroczysty z podziałką 250ml brak

Spełnia normę PN-EN13795 (1-3) Gwarancja sterylności 12miesięcy.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 2

Dotyczy Zadania 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do chirurgii biodra  o poniższym składzie i parametrach?

Zestaw wykonany z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze min. 67 g/m2 oraz pad chłonny polietylen i wiskoza o min. gramaturze 94 g/m2 .Chłonność materiału laminatu min. 190 ml/m2, chłonność w miejscu padu min.440  ml/m2. Odporność na przenikanie cieczy laminatu podstawowego min. 230 cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 180kPa, odporność na rozerwanie na sucho łaty chłonnej min. 102 kPa. Jest zgodny z normą EN 13795 (1-3), każdy zestaw posiada informację o dacie ważności, nr REF i nr serii w postaci min. dwóch naklejek do umieszczenia na karcie pacjenta. Obłożenie posiada I klasę palności CFR 1610.

1 x na stolik narzędziowy standardowa 190 x 150 cm (owinięcie)

1 x serweta na stolik Mayo 145x80 cm , złożony rewersowo- pakowana osobno

1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona 145x90 cm , złożony rewersowo

1 x serweta dwuwarstwowa nieprzylepna 150 x 180 cm

1 x serweta dwuwarstwowa  nieprzylepna 100 x 150- pakowana osobno

2 x  taśma dwustronnie przylepna  6x6cm brak

1 x serweta dwuwarstwowa 220x260 ze wzmocnieniem z wycięciem U 7 x 105 cm

2 x serweta dwuwarstwowa na ekran anestezjologiczny 170x300 cm

1 x serweta dwuwarstwowa na ekran anestezjologiczny 150 x 240 cm

1 x  miseczka plastikowa przejrzysta 250 mlbrak

1 x osłona na kończynę 35x120 cm

2 x taśma 10x50 cm

2 x bandaż elastyczny 12cm x 5m brak

Gwarancja 12 miesięcy.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3

Dotyczy Zadania 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm (opakowanie zestawu)

1 x dren do ssaka z końcówką Yankauer 25/8,33 CH/mm 260 mm 25/8,33 CH/mm 350 cm

1 x pojemnik na zużyte igły i ostrza 40 miejsc piankowy

2 x ostrze chirurgiczne nr 24

1 x ostrze chirurgiczne nr 15

2 x strzykawka 20 ml  typu Luer 2-części

1 x ostrze chirurgiczne nr 11

1 x serweta przylepna dwuwarstwowa 75 x  90 cm

1 x serweta do zabiegów kardiochirurgicznych dwuwarstwowa300 x 350 cm z otworem wypełnionym folią chirurgicznę 32 x 40 cm oraz dwoma otworami wypełnionymi folią  chirurgiczną 17 x 110 cm

4 x serweta nieprzylepna  dwuwarstwowa90 x 75 cm

1 x przylepna osłona na krocze dwuwarstwowa 50 x 46 cm

1 x kieszeń 2 sekcje 43 x 38 cm PE

2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony  XL

1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony L umieszczony pod pierwszą połą owinięcia zestawu w papierze krepowym

6 x ręcznik celulozowy 30 x 33 cm

2 x serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

1 x mata piankowa 50 x 40 cm

40 x kompres z gazy RTG 10 x 20 cm,  12 warstw,  17 nitek wiązane a'10 szt.

2 x taśma przylepna 10 x 50 cm

1 x opatrunek chłonny przylepny 25 x 10 cm

1 x opatrunek chłonny przylepny 35 x 10 cm

1 x pojemnik plastikowy 120 ml  przeźroczysty

1 x pojemnik plastikowy 500 ml niebieski

1 x pojemnik plastikowy 1000 ml  niebieski

1 x elektroda czynna monopolarna 320 cm

10 x osłona na narzędzia 2 x 10 mm

1 x czyścik do koagulacji 5 x 5 cm , kontrastujący w RTG, przylepny

1 x pojemnik plastikowy 250 ml  czerwony

10 x chusta z gazy RTG 45 x 45 cm, 4 warstwy 2 nitek  biała

Dodatkowo informujemy, że zestaw aktualnie jest dostępny w ilości 30 zestawów.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.