| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Zestaw EUS | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania podstawowe: |  |  |  |
|  | procesor ultrasonograficzny | Tak |  |
|  | obsługa trybu B, dopplera fali pulsacyjnej, przepływów o wysokiej rozdzielczości | Tak |  |
|  | możliwość wyświetlenia obrazów USG oraz endoskopowych na jednym monitorze | Tak |  |
|  | gastroskop: funkcja obrazowania w wąskim paśmie światła NBI, średnica sondy min. 12,6 mm, średnica kanału roboczego min. 3,7 mm, długość robocza min. 1250 mm | Tak, podać |  |
|  | przewód ultrasonograficzny umożliwiający podłączenie endoskopu do procesora | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2025/2026. Nie dopuszcza się egzemplarzy rekondycjonowanych, demonstracyjnych. | TAK |  |
|  | Wyrób oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |