## Table 1
L.p. | Nazwa materiału | Kod towaru | Producent | j.m | Ilość | Cena jedn. netto | % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Zadanie 1
1 | Elektroda nasierdziowa monopolarna Długość użytkowa 60cm Fiksacja typu "wąsy". Delikatna igła sercowa o średnicy 0.60mm, kształt 1/2 koła, długość 27mm Igła piersiowa pełna, zapobiegająca przenikaniu krwi przez kanał wewnętrzny, łamana na wysokości 2/3, średnica 0.90mm, długość całkowita 90mm; Rezystancja do 20 Ohm, Elektroda wyposażona w osłonę izolacyjną typu PE; Powierzchnia elektrody min. 11,5mm2; np.: 50060TIN |  |  | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Zadanie 2
| Zestaw przewodów przedłużających do dwukanałowych cewników do drenażu opłucnowego - Łącznik typu Y do drenażu klatki piersiowej z drenami. Dwa dreny o długości 50 cm, z jednej strony zakończone łącznikami schodkowymi z kapturkiem ochronnym, a z drugiej założone na oba ramiona łącznika Y, na końcu dystalnym łącznika Y dren o długości około 8 cm bez łącznika schodkowego. Wyroby medyczne jednorazowe, sterylne NP. 8884714200 |  |  | szt. | 48 |  | 8% | 0 | 0 | 0
PODPIS WYKONAWCY