|  | Formularza Oferty Zapytania ofertowego | PR25_P02_F29_W2 |
| --- | --- | --- |

Bydgoszcz dn. 10-04-2026r.

oznaczenie sprawy 365/SZSJU/26

(oznacza kierownik SZP)

FORMULARZ OFERTY

dla zamówień o wartości  poniżej 170 000 PLN -określonych na  podstawie art. 2 ust 1  pkt 1  Ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych)- do niniejszego zamówienia ustawy nie stosuje się.

Część A (wypełnia Zamawiający)

- Nazwa i adres Zamawiającego:

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

- Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup zestawu do resuscytacji dla dzieci 20kpl i Laryngoskopu 20 kpl. Szczegółowy opis w załączniku.

Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia:  zad. 1 Worek Ambu (resuscytator ręczny) to podręczny, samorozprężalny służący do sztucznego oddychania i wentylacji.

Resuscytator jednorazowy dla dzieci 20kpl

| Przeznaczenie | Dzieci |
| --- | --- |
| Waga | 10 – 40 kg |
| Objętość wyrzutowa | 400 ml |
| Objętość resuscytatora | 600 ml |
| Wymiary (długość x średnica) | 146 x 100 mm |
| Waga resuscytatora | 410 g |
| Zawór ograniczający ciśnienie | 50 cm H2O |
| Przestrzeń martwa | ≤ 20 ml |
| Opór wdechowy | ≤ 5cmH2O @50L/min |
| Opór wydechowy | ≤ 5cmH2O @50L/min |
| Objętość zbiornika worka | 1600 ml |
| Zalecana temperatura pracy | -18 - 50°C |
| Dren | 200cm |

Maska w rozmiarze                                                          2 i 3

Zad. 2 Laryngoskop 20kpl

Łyżka. Jednorazowego użytku nr 1. Brak ostrych krawędzi, profil identyczny z profilem łyżek wielorazowych. Nieodkształcająca się, brak refleksów świetlnych, plastikowy światłowód mocowany w tworzywie sztucznym koloru zielonego Niemagnetyczny, lekki stop metalu, plastikowa podstawa łyżki, wytrzymały zatrzask kulkowy Zielony standard - zgodnie z ISO 7376/3, mikrobiologicznie czyste. Pakowane pojedynczo- folia-folia

Rękojeść Do użytku przez jednego pacjenta. Wykonana z niemagnetycznego lekkiego stopu aluminium. Zakończona czopem z zielonego tworzywa sztucznego. Kompatybilna z łyżkami laryngoskopowymi w standardzie ISO 7376 (Zielony Standard). Podłużnie frezowane, co ułatwia pewny chwyt. Wbudowane źródło światła – LED.

- Oferty częściowe - TAK* / NIE*

- Termin wykonania zamówienia: max 2 dni robocze

- Płatność w terminie min. 30 dni

Termin ważności minimum 12 miesięcy

- Kryteria i zasady oceny ofert

………………………………………cena…………………………………………………………

(np. cena, okres gwarancji, świadczenie serwisu pogwarancyjnego, itp.)

- Forma złożenia oferty:

Ofertę (wypełniony „Formularz oferty – część B” wraz z wymaganymi załącznikami
gdy dotyczą) należy złożyć w terminie do godz. 12 00 dnia 13-04-2026r.  w formie:

- pisemnej (osobiście w kancelarii Zamawiającego w dni robocze 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1430 lub listownie na adres Zamawiającego) (*);

- w wersji elektronicznej na adres e-mail: wasowska1923@10wsk.mil.pl

Oferta złożona po terminie, nie będzie rozpatrywana (oceniana).

- Do oferty należy dołączyć: folder techniczny zaoferowanego produktu lub kartę katalogową, oświadczenie dopuszczenia do obrotu na terenie RP i pełnomocnictwo jeżeli dotyczy

- Informacje dodatkowe:

- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane 
do Wykonawców, którzy złożyli oferty;

- Zamawiający ma zamiar zawrzeć z Wykonawcą umowę w formie pisemnej na wykonanie zamówienia;

- niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego
do zawarcia umowy.

- ogólne warunki umowy stanowią załącznik do niniejszego formularza oferty.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania 
bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania;

- Wyjaśnień, informacji udziela  p. Teresa Wąsowska-Olejko  Tel. 261-417-388, e-mail:  wasowska1923@10wsk.mil.pl

## Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

## Zamawiający, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych   w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:

- w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy …./..., prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, przetwarzane będą dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz Tel.:  261 417 001;  Faks:  261 416 110,  e-mail: szpital@10wsk.mil.pl.

- inspektorem ochrony danych osobowych w 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej jest p. Marek Powała   kontakt: powala2835@10wsk.mil.pl

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,  a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, z tym że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z tym że prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

- Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

- itp. …

- Integralną częścią niniejszego Formularza oferty (części A) jest:

- Opis przedmiotu zamówienia Formularz szczegółowy

- Ogólne warunki umowy jeżeli dotyczy;

- Itp. ……

Teresa Wąsowska-Olejko

(podpis osoby prowadzącej postępowanie)

______________

(*) niepotrzebne skreślić