## Arkusz1
L.p. | Nazwa materiału | Wielkość | Kod towaru | Producent | ilość | J.M | Cena netto | % VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
ZADANIE 1
1 | Adapter kolcowy do pobierania oraz dostrzykiwania rozpuszczalnika (np. NaCl) lub leku z worka/butelki, umożliwiający przepływ powietrza w celu wyrównania ciśnień. Kompatybilny ze strzykawką z konektorem p-kt 1. Tak jak w przypadku pozostałych elementów nie zawiera DEHP, Lateksu oraz BPA. Element ten musi być częścią systemu zamkniętego posiadającego kod ONB, wydanego przez FDA. |  |  |  | 100 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Adaptery pasujące do dostępnych na rynku standardowych fiolek 20mm, zapewniające bezpieczny i wolny od zanieczyszczeń sposób dostępu do leku. Zamawiający nie dopuszcza adapterów z dodatkowymi konwerterami rozmiarów. Centralne nakłucie fiolki - wymuszane przez konstrukcję adaptera. Adapter musi być kompatybilny ze strzykawką/ konektorem p-kto 1. Materiały z których wykonany jest adapter są wolne od : DEHP , lateksu i BPA. System sygnalizacji akustycznej podczas podłączania adaptera do fiolki. Adapter w współpracy z strzykawką z konektorem zapewnia wyrównanie ciśnienia przy transferze cieczy z oraz do fiolki. W przypadku adapterów z zbiornikiem/ balonem materiał z którego ł wykonany jest zbiornik/ balon ma być transparentny. Adapter do fiolki musi być częścią systemu zamkniętego posiadającego kod ONB, wydanego przez FDA. np. VA-20/2 |  |  |  | 100 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0
3 | Strzykawka do przygotowania leków cytostatycznych: Strzykawka przeznaczona do przygotowywania leków cytostatycznych, połączona trwale z konektorem. Konektor musi być częścią systemu zamkniętego posiadającego kod ONB wydanego przez FDA. Strzykawka o konstrukcji całkowicie szczelnej, zamkniętej, uniemożliwiająca demontaż tłoka. Strzykawka bez możliwości bezpośredniego połączenia igły iniekcyjnej. Materiały, z których wykonana jest strzykawka są wolne od: DEHP, lateksu i BPA. Strzykawka dostępna w następujących rozmiarach (pojemnościach): 20 ml, 60 ml. Zamawiający przy każdym zamówieniu będzie definiował zapotrzebowanie na poszczególne pojemności. Rozwiązanie umożliwa pracę z popularnymi lekami min. bendamustyna, busulfan, paclitaxel, etopozyd, endoxan, leki liposomalne, ciała monoklonalne. | 60ml, 20ml, 10ml |  |  | 260 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0
4 | Dren kolcowy bez komory kroplowej - długość 40 cm; umożliwia dostrzykiwanie leków przy pomocy wbudowanego konektora w sposób zamknięty i szczelny. Na drenie znajduje się klips. Element ten musi być częścią systemu zamkniętego posiadającego kod ONB, wydanego przez FDA. Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. |  |  |  | 45 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
5 | Dren kolcowy bez komory kroplowej - długość 45 cm; umożliwia dostrzykiwanie leków przy pomocy wbudowanego konektora w sposób zamknięty i szczelny. Na drenie znajduje się klips.Na lini drenu znajduej się filtr 0,2 mikrona, umożliwiający podaż przynajmniej paclitaxelu oraz ciał monoklonalnych Element ten musi być częścią systemu zamkniętego posiadającego kod ONB, wydanego przez FDA. Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. |  |  |  | 45 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | razem | 0 | 0
PODPIS WYKONAWCY