


     
       

		
									                          Bydgoszcz, dnia 09.11.2026 r.
Zamawiający:
10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz		
				
                   

Zapytanie ofertowe

Zwracam się z zapytaniem o cenę niżej wymienionego przedmiotu zamówienia:  

[bookmark: _Hlk226981631][bookmark: _Hlk242877152]Zakup zestawów ewakuacyjnych 8 kpl znak sprawy 1141/SZSJU/26

I. Opis przedmiotu zamówienia:
[bookmark: _Hlk227241153][bookmark: _Hlk227222193]Prosimy o przedstawienie oferty cenowej na Zakup zestawów ewakuacyjnych 8 kpl dla 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką 
Kod CPV: 33140000-3 i 33192600-8 
Zakres zapytania obejmuje:
 
[bookmark: _Hlk242877266]PAKIET Fabrycznie nowe schodołazy ewakuacyjne z krzesełkiem gąsienicowym z napędem elektrycznym  przeznaczone do bezpiecznego transportu pacjentów (w tym osób leżących, z ograniczeniami ruchowymi oraz bariatrycznych) po schodach w górę i w dół i drogach ewakuacyjnych szpitala w sytuacji awarii wind, pożaru i zagrożeń lub konieczności pilnej ewakuacji oddziałów, materacy i szaf.
Liczba : 8kpl
 
 Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne zestawów:
1. Konstrukcja: Schodołazu lekka, aluminium i stal lakierowana proszkowo, waga całkowita 25 kg (+/- 5 kg).
2. Komfort: składany podnóżek, zagłówek z pasem zabezpieczającym głowę, komfortowe oparcie.
3. Wymiary (rozłożony): Wysokość 160 cm(+/-5 cm), szerokość 62 cm (+/- 2 cm), głębokość 100 cm (+/- 2 cm). 
4. Bezpieczeństwo: Wyposażony w pasy biodrowy stabilizujący pacjenta, teleskopowy drążek manewrowy.
5. Uchwyty transportowe:  Wyposażony w pasy stabilizujące pacjenta 3 pasy, wysuwane rączki przednie 2 szt., uchwyt główny, napęd gąsiennicowy umożliwiający płynny transport po schodach przy minimalnym wysiłku operatora oraz możliwość pracy w trybie ręcznym po rozładowaniu baterii.
6. Zasilanie: bateria litowa do pokonania 1200 stopni, silnik 200W 
7. Nośność / Udźwig: Maksymalne obciążenie robocze (SWL) wynoszące 230 kg (+/- 10 kg) 
8. Przechowywanie: Konstrukcja umożliwiająca złożenie schodołazu w celu łatwego przechowywania w strefie ewakuacyjnej.
9. Certyfikacja: Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy I, posiadający deklarację zgodności CE.
10. Konstrukcja: Materac wykonany z materiału odpornego na uszkodzenia mechaniczne, rozdarcia i tarcie (np. powlekany PCV / poliuretanem), łatwego w dezynfekcji i myciu środkami szpitalnymi.
11. Poślizg: Spód materaca wykonany z tworzywa o niskim współczynniku tarcia, umożliwiającego płynne ślizganie po różnych nawierzchniach (wykładzina, beton, płytki, schody).
12. Wymiary (rozłożony): Długość 210 cm(+/-5 cm), szerokość 60 cm (+/- 5 cm), grubość pianki 5 cm (+/- 2 cm) gwarantująca izolację i ochronę pacjenta. 
13. Bezpieczeństwo: Wyposażony w klapy stabilizujące pacjenta 3szt, plus pasy poprzeczne minimum 2szt
14. Uchwyty transportowe:  2 szt. Wytrzymałe pasy pociągowe na wezgłowiu i w zanóżku. 
15. Nośność / Udźwig: Maksymalne obciążenie robocze (SWL) wynoszące 210 kg (+/- 5 kg) 
16. Przechowywanie: Konstrukcja umożliwiająca zwinięcie/złożenie materaca w kompaktowy pokrowiec w celu powieszenia na ścianie w strefie ewakuacyjnej.
17. Certyfikacja: Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy I, posiadający deklarację zgodności CE.
18.Konstrukcja: Szafa służąca do przechowywania krzesła ewakuacyjnego zapewniająca gotowość do natychmiastowego użycia.
19. Konstrukcja stalowa przystosowana do obiektów użyteczności publicznej
20.  Zamontowanie szafy na ścianie przez dostawce.
21 Przeprowadzenie szkolenia z obsługi dostawy i montażu.
22. Gwarancja na okres 36 miesięcy.
23. Wykonanie w okresie gwarancji przeglądów technicznych.



[bookmark: _Hlk242452957]Czas dostawy: do 15 grudnia 2026 r.


II. Finansowanie:
Zamówienie jest dofinansowane z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (WUW) z dotacji celowej z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026 (POLiOC) z obszaru: Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw na zakup sprzętu do ewakuacji osób poszkodowanych określonego we wniosku o dofinansowanie. Nr umowy o dofinansowanie z WUW 1616/OLiOC/2026 z dnia 24.07.2026 r.

III. Warunki zamówienia: 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania, zamknięcia zapytania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyny.

IV. Termin i sposób złożenia oferty: 
1) Pytania do zakresu zapytania ofertowego można składać w formie elektronicznej do dnia 10.11.2026 r., do g. 10:00 na adres mailowy: lesinski2648@10wsk.mil.pl. Odpowiedzi przekazane zostaną drogą mailową najpóźniej 12.11.2026 r. do g. 10:00. 
2) Ofertę należy złożyć  elektronicznie w formacie pdf, podpisać elektronicznie w terminie do dnia  13.11.2026 r., do godz.  23:59 w formie elektronicznej na adres: lesinski2648@10wsk.mil.pl
Do oferty należy dołączyć wymagane przez Zamawiającego dokumenty: 
a) Odpis KRS/CEIDG 
b) Wypełnienie i podpisanie  stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
c) Wypełnione i podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
d) Wypełnione i podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,
e) Wypełnione i podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do zapytania ofertowego,
f) Parafowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do zapytania ofertowego,
3) Wykonawca może złożyć 1 ofertę na całe zamówienie w języku polskim. 
4) Oferta musi być podpisana przez elektronicznie przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy,
5) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnień i wyjaśnień dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia.
6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego zostanie opublikowana w miejscach publikacji zapytania.

V.   Opis kryteriów wyboru Wykonawcy:
1. Kryterium Cena – 80% punktów,
2. Dostawa  20%
a) Od 1 do 5 dni kalendarzowych–10 punktów
b) Od 6 do 7 dni kalendarzowych– 5 punktów,
c) Od 8 do 11 dni kalendarzowych 0  punktów.


VI. Podpisanie umowy
Z Wybranym Wykonawcą/Wykonawcami podpisana zostanie umowa, której wzór stanowi Załącznik nr 5.



9.11.2026r Piotr Lesiński
Data i Podpis Zamawiającego

Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie z art. 7 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji
na Ukrainę,
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych,
4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie – termin realizacji,
5. Załącznik nr 5 – Wzór umowy 
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